ИЗВЕЩЕНИЕ № 228

о проведении запроса котировок

на оказание услуг по поверке медицинского оборудования и средств измерений

(номер закупки 21024000015)

Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров» (сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров»;

Почтовый адрес: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151;

Тел.: (8332) 60-22-27 (приемная главного врача), факс: 60-37-75.

Е-mail: obskirov@yandex.ru.

Контактные лица: ведущий экономист – Рябова Юлия Сергеевна, тел. (8332) 60-28-19 е-mail: zakupki@rzdmed43.ru,, старший фельдшер – Обжерина Елена Анатольевна, тел. (8332) 60-23-04

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по поверке медицинского оборудования и средств измерений      для нужд ЧУЗ «Клиническая больница  «РЖД-Медицина» города Киров».

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД» от 05 марта 2021 г., размещенного на официальном сайте Заказчика www.rzdmed43.ru.

Объемы и качественные характеристики товара: указаны в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок).

Условия исполнения договора:

Описание объекта закупки: определено настоящим извещением и техническим заданием (прилагается  к настоящему извещению о проведении запроса котировок).

Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, поверка стационарных СИ осуществляется по месту нахождения Заказчика.

Срок  оказания услуг:  с  момента  заключения  договора по 31.12.2022 г.

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать  975 186 (девятьсот семьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки.

Начальная (максимальная) цена договора включает: расходы на услуги, транспортные расходы, трудозатраты, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей. Стоимость оказания услуг должна быть фиксированной на весь срок действия договора. Услуги, выполненные Исполнителем с превышением лимита на выполнение услуг, Заказчиком не оплачиваются.

Срок и условия оплаты:  оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 90 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества, других документов предусмотренных договором).

Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования, средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Место подачи котировочных заявок: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров».

Срок начала подачи котировочных заявок: с 09 ч. 00 мин. (время местное) «19» октября 2021 года.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 15 ч. 00 мин. (время местное) «26» октября 2021 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Киров, Октябрьский проспект, 151, кабинет главного врача, «26» октября 2021 года,  в 15 ч. 30 мин. (время местное).

Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок: комиссия по осуществлению закупок рассматривает и оценивает поступившие заявки  «26» октября 2021 года., в 15 ч. 35 мин. (время местное).

Порядок подачи заявок: котировочные заявки принимаются в письменной форме (Приложение № 2 извещения), только в запечатанном конверте (Порядок оформления конверта указан в приложении №  3  извещения) по адресу г. Киров, Октябрьский проспект, 151, 3 этаж, кабинет 309.

Время приема котировочных заявок: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-45.   Извещение и котировочная документация размещаются на официальном сайте учреждения: http://www.rzdmed43.ru.

Участник закупки может подать только одну котировочную заявку.

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Наименьшая цена,  указанная в котировочной заявке Участника запроса котировок.

Обязательные требования к участнику запроса котировок:

Участник запроса котировок должен соответствовать предъявляемым обязательным требованиям, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся  предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Дополнительные требования к поставщику:

- все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг осуществляются исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер».

- доступ к системе АСЗ «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль. Ссылка на получение будет отправлена Победителю запроса котировок дополнительно.

Требования, предъявляемые к котировочным заявкам:

1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе  в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Участник закупки вправе направить Заказчику процедуры закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик и/или организатор процедуры закупки обязан ответить на запрос, оформленный надлежащим образом, полученный не позднее указанного срока, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик и/или организатор процедуры закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не ранее чем на следующий день со дня размещения на официальном Интернет – сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты  подведения итогов запроса котировок.

В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с ЦДЗ/ГДЗ, срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия ЦДЗ/ГДЗ. Исполнение договора осуществляется в соответствии с котировочной документацией.

Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% от начальной (максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет

признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения  к извещению о проведении запроса котировок:

- Техническое задание.

- Форма котировочной заявки (с приложениями – анкета участника и информационная справка) – заполняется с приложениями обязательно.

- Порядок оформления конверта.

- Проект договора.

\

Ведущий экономист _____________________ Ю.С. Рябова

Приложение №1 к извещению

# Техническое задание

на оказание услуг по поверке медицинского оборудования

и средств измерений

1. Поверка средств измерений осуществляется в соответствии с аттестованными методиками поверки, с применением государственных первичных эталонов единиц величин согласно Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
	2.Наличие: «Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений» по предмету закупки.
	3. Предварительно согласовывать с Заказчиком сроки отключения объектов (узлов) для снятия приборов (средств измерения).
	4. Поверка оборудования включает в себя осмотр и испытания на точность, чувствительность, устойчивость и постоянство показаний. В процессе осмотра проверяются правильность и четкость маркировки, прочность отдельных деталей оборудования, внешний вид изделия. При превышении допустимой погрешности оборудование маркируется как непригодное к эксплуатации и направляется на ремонт. При необходимости Исполнитель своими силами производит транспортировку приборов к месту поверки и обратно.
	5. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и/или свидетельством о поверке и/или оформлением извещения об их непригодности в отношении каждого средства измерения отдельно. О поверке технических характеристик медицинского оборудования (рабочей частоты, выходной мощности и т.д.) делается отметка в паспорте медицинского оборудования.
  Если особенность конструкции или условия эксплуатации средства измерения не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерения, он наносится на свидетельство о поверке. В случае, когда средство измерения по результатам поверки признано непригодным к применению, знак поверки гасится, «Свидетельство о поверке» аннулируется и выписывается «Извещение о непригодности».
	6. Качество услуг оказываемых по контракту должно соответствовать требованиям государственных стандартов.
	7. Поверка стационарных средств измерений осуществляется по месту нахождения заказчика: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров», г. Киров, Октябрьский проспект, 151, г. Киров, ул.Азина, 70.(согласно Приложения к Техническому заданию).

Доставку переносных средств измерений к месту оказания услуг Исполнителя и обратно Заказчик осуществляет собственными силами и за свой счет.

8. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31.12.2022.
                  9. Услуги оказываются  по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки на оказание услуг.

10.  Услуги оказываются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления средств измерений.
	    11. Оказание услуг в рабочие дни: с 9-00 часов до 16-00 часов.

|  | Наименование СИ | № в госреестре | Серийный/ заводской номер | Дата последней поверки | Межповерочный интервал (МПИ) | Местоположение СИ | Вид услуги | Количество приборов | Средства оплаты услуг СПиИПДД (собственные) или ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авторефрактометр К-500 поверка на месте |  | 601509 | 12.2020 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (СПиИППД) |
| 2 | Прибор для измерения артериального давления LD, МТ-10, LD – 20, Апексмед", UA-200, | №33650-06, 15788-07, 30926-12, №29875-11 | 17 шт. | дек.19 | 12 | Поликлиника | поверка | 17 | СПиИПДД (собственные) |
| 3 | Набор пробных очковых линз Армед | №54930-13 | 3 набора | 2016 | 12 | Поликлиника | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 4 | Авторефрактометр GR 2100 поверка на месте |  | 1491557 | 12.2020 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 5 | Весы электронные,, Россия, ВЭМН-150 поверка на месте | 16605-09 | 5958 | 01.08.2019 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 6 | Аудиометр, АА-02 Аудиометр Maiko MA-51 поверка |  | 5924 5802 | 09.2020 | 12 | Поликлиника | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
|  |  |  | 7916348 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пульсоксиметр медицинский Armed, Китай, YX 302 | №53552-13 | В151100720 | 2018 | 12 | Поликлиника | поверка | 6 | СПиИПДД (собственные) СПиИПДД (собственные) |
|  |  |  | В130700505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № - 4 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Секундомер однокнопочный, , Россия, СОПпр-2А-3-000 | №11519-11 | 2 шт. |  | 12 | Поликлиника | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 9 | Термометр электронный AND, LD, Thermoval Basic, AMDT10, BW и др. |  | 16 шт. |  | 24 | Поликлиника | поверка | 16 | СПиИПДД (собственные) |
| 10 | Тонометры по Маклакову ТТД-01 Набор грузиков | - | 5 шт. |  | 12 | Поликлиника | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |
| 11 | Оправа пробная универсальная Bicoh (м.674) |  | 2 шт. | 2016 | 24 | Поликлиника | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 12 | Весы медицинские РП-150МГ поверка на месте | 368-72 | 11644 | 01.08.2019 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 13 | Прибор для измерения артериального давления автоматический Omron Omron М2 Basic | - | 7916348 | дек.19 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 14 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 | В7371 В7369 Н683 В5559 Р432 Р373 + 4 шт. | 25.12.2020 2019 | 24 | Поликлиника | поверка | 11 | СПиИПДД (собственные) |
| 15 | Термометры стеклянные ТС-7-И1,ТС-7АМК |  | 11644 + 10 | -- | 36 | Поликлиника | поверка | 11 | СПиИПДД (собственные) |
| 16 | Термометр электронный Omron |  | 4 шт. |  | 24 | Поликлиника | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |
| 17 | Холодильники Pozis Paracels ХФ-400 (400-1), ХФ – 250 (250-1, 250-2), ХФ – 140, ХЛ - 340 |  | 206CV20027339 |  | 12 | Поликлиника | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 18 | Холодильники Pozis Paracels ХФ – 250, ХФ-400-2 |  | 240CV20053631 |  | 12 | Поликлиника | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 19 | Холодильники Atlant МХ-510-62, КШД-256/2 |  | 0346919320 |  | 12 | Поликлиника | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 20 | Термометр электронный Omron | - | 10 шт. | - | 24 | Гинекология | поверка | 10 | СПиИПДД (собственные) |
| 21 | Термометр электронный AND | - | 7 шт. | 2019 | 24 | Гинекология | поверка | 7 | СПиИПДД (собственные) |
| 22 | Прибор для измерения артериального давления автоматический Omron M2 Basic | №33650-06 | 1 шт. | 2019 | 12 | Гинекология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 23 | Прибор для измерения артериального давления "Апексмед", МТ-10 | №29875-11 | 4 шт. | 2019 | 12 | Гинекология | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |
| 24 | Гигрометры Вит-1 | №42453-09 | 3шт. | 2019 | 24 | Гинекология | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 25 | Термометр электронный WT |  | 2 шт. | 2018 | 24 | Гинекология | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 26 | Ростомер медицинский РМ-«Диакомс» |  | 24578 | 01.08.2019 | 12 | Жен.конс. | поверка | 1 | ОМС |
| 27 | Прибор для измерения артераиального давления LD |  | № - |  | 12 | Жен.конс. | поверка | 2 | ОМС |
| 28 | Термометр электронный WT, Omron, AND, LD, Thermoval Basic, AMDT10 и др. | 5 шт. |  |  | 24 | Жен.конс. | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |
| 29 | Весы электронные, , Россия, ВЭМ-150-Масса-К | 16720-09 | А3-13947 | 01.08.2019 | 12 | Жен.конс. | поверка | 1 | ОМС |
| 30 | Весы электронные, , Россия, ВЭМН-150 | 16605-09 | 5958(А3-13947) |  | 12 | Жен.конс. | поверка | 1 | ОМС |
| 31 | Гигрометр ВИТ-1 | №42453-09 | Р405/43 | 02.18 | 24 | Жен.конс. | поверка | 1 | ОМС |
| 32 | Термометр ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА |  | 1ШТ. |  | 24 | Жен.конс. | поверка | 1 | ОМС |
| 33 | Гигрометр ВИТ-2 | №42453-09 | Б057/39 Б005 | 02.18 09.19 | 24 | Жен.конс. | поверка | 2 | ОМС |
| 34 | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 поверка на месте |  | 190.71494 | 01.12.2020 | 12 | Кардиология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 35 | МТ-10 |  | 2 ШТ. | 02.2021 | 12 | Кардиология | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) ОМС |
| 36 | Прибор для измерения артериального давления полуавтоматический Omron М2 Basic |  | 2012050966LG | 1кв/2019 | 12 | Кардиология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 37 | Термометр электронный WT, Omron, AND, LD, Thermoval Basic, AMDT10 и др. |  | № - | дек.19 12.19 | 24 | Кардиология | поверка | 6 | СПиИПДД (собственные) |
| 38 | Термометр ТС-4М, ТС-7АПК ТС-7-И1,ТС-7АМК, ТС-7-М1, ТСЖ-х |  | 10683 10693 10672 10679 10688 | июл.19 | 36 | Кардиология | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |
| 39 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 | Н 678/11 Н654/11 Н 738/78 | 23.03.2020 23.03.2020 27.06.2019 | 24 | Кардиология | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 40 | Дозатор пипеточный ЭКРОС-ОП-5-50 | №35528-16 | CL385784 | 20.11.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 41 | Дозатор пипеточный многоканальные ДПМП8-30-300 | 37432-13 | ВР 3030240 | 20.11.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 42 | АНАЛИЗАТОРЫ ОБЩЕГО БЕЛКА В МОЧЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ КДЛАОБМФ-01-2 «НПП-ТМ» поверка на месте | 28555-05 | 100286 | 20.11.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 43 | Фотометры биохимические полуавтоматические CLIMA MC-15 поверка на месте | 30840-05 | 2099 1869 | 27.11.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 44 | Анализаторы мочи CL-50 поверка на месте | 53267-13 | CL50Р000290 | 27.11.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 45 | Анализаторы гематологические Micro CC-18 поверка на месте | 48325-11 | 30800 | 20.11.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 46 | Центрифуга dianafuga ЦЛМН-Р-10-01 поверка на месте |  | № - | 28.08.2019 | 24 | КДЛ | аттестация | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 47 | Коагулометр полуавтоматический Coag 4D D-Dimer поверка на месте | 56864-14 | 0233-0313 | 20.11.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 48 | Дозатор пипеточный одноканальный Лайт ДПОФ-1-5 | 37432-13 | ВР 97561 | 14.12.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 49 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT 20-200 мкл | 36152-12 | 13646352 14547268 | 14.12.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 50 | Дозатор пипеточный с двойным термостат. Цветн.корпусом ДПОПц-1-20-200 | 37682-13 | ВК 09907 420052 | 14.12.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 51 | Дозатор пипеточный ЭКОХИМ-ОП-100-1000 | 35528-16 | GH776936 | 14.12.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 52 | Фотометр лабораторный медицинский «StatFas 2100» поверка на месте | 47063-11 | 2100-8071 | 27.11.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 53 | Дозатор пипеточный с двойным термостат. Цветн.корпусом ДПОПц-1-20-200 | 37682-13 | ВК 52364 | 03.10.2010 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 54 | Дозатор пипеточный с двойным термостат. Цветн.корпусом ДПОПц-1-5-40 | 37682-13 | 430246 | 03.10.2010 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 55 | Дозатор пипеточный многоканальные ЛайтДПМП8-30-300 | 37432-13 | ВР32721 | 03.10.2019 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 56 | Дозатор пипеточный ЭКОХИМ-ОП-5-50 | 35528-16 | GК385492 | 03.10.2019 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 57 | Гигрометры Вит-1 и Вит-2 | №42453-09 | В7387 У067 Б066 А167 | 21.12.2020 26.01.2020 июн.19 июн.19 | 24 | КДЛ | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |
| 58 | Дозатор пипеточный многоканальные ДПМП8-10-100 | 37432-13 | 2003800 | июн.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 59 | Дозатор пипеточный одноканальный Лайт ДПоП-1 100-100 | 37432-13 | № - | май.21 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 60 | Холодильники Pozis Paracels ХФ-400 (400-1), ХФ – 250 (250-1, 250-2), ХФ – 140, ХЛ - 340 |  | 215CV20041658 211CV20039242 |  | 12 | КДЛ | аттестация | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 61 | Холодильники Саратов -503 |  | 043 |  | 12 | КДЛ | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 62 | Холодильники NORD ДХ-245-6-021, ДХ-244-010 |  | 72501 152850803 020053017 |  | 12 | КДЛ | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 63 | Холодильники Pozis Paracels ХФ – 250, ХФ-400-2 |  | 213CV20000668 |  | 12 | КДЛ | аттестация | 1 | ОМС |
| 64 | Термометр ТС-4М, ТС-7АПК ТС-7-И1,ТС-7АМК, ТС-7-М1, ТСЖ-х |  | 754К 601К 619К 660К 755К 639К 75297 16603 |  | 36 | КДЛ | поверка | 8 | СПиИПДД (собственные) |
| 65 | Гемоанализатор Elite 3 |  | 961655 |  | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 66 | Стерилизатор Манометр ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ |  | 2 шт. |  | 12 | оперблок | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 67 | Гигрометр ВИТ-2 |  | у330/13 у348/12 Р433/40 |  | 24 | Оперблок | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 68 | Термометр складской ТС-7АМК |  | 13652 13690 |  | 36 | оперблок | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 69 | Холодильник DAEWOO |  |  |  | 12 | оперблок | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 70 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR мод. Minispir | №53882-13 | Ф23-С.01641 | 15.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 71 | Электрокардиограф SHILLER CARIOVIT AT-101 tele поверка на месте | №52862-13 | 080.09700 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 72 | Электрокардиограф AR1200adv поверка на месте | 35736-07 | 122 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 73 | Комплекс суточного мониторирования Миокард-12 поверка на месте | 23462-02 | 909 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 74 | Комплекс програмно-аппаратный суточного мониторирования АД СМАД БиПиЛаБ поверка на месте | 23810-02 | 18083936 18083937 18083938 | 28.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 75 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ МИОКАРД-ХОЛТ-2 поверка на месте |  | 2570 2269 1802 1803 1507 1410 375 346 345 376 2270 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 11 | СПиИПДД (собственные) |
| 76 | Комплекс компьютерный для исслед. электрической и механической деятельности ССС «Поли-Спектр» поверка на месте | 19997-05 | 122 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 77 | Комплекс компьютерный многофукциональный для исслед. ЭЭГ,ВПР и ЭМГ «Нейро-ЭМГ-Микро» поверка на месте | 33189-08 | 2720105 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 78 | Комплекс компьютерный многофукциональный для исслед. ЭЭГ,ВПР и ЭМГ «Нейрон-Спектр-4/П» поверка на месте | 33189-08 | 0641OZ | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 79 | Весы электронные товарные ВЭТ-60-1С поверка на месте | 54614-13 | 37882 | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 80 | Весы электронные ТВ-S-60 2-АЗ поверка на месте | 48166-11 | С59306 С59214 | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 81 | Весы электронные ТВ-S-600. 2-АЗ поверка на месте | 48166-11 | С10394 | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 82 | Весы электронные тензометрические для статического взвешивания BS-15/30 D1/3 поверка на месте | 27248-04 | АК9В3449 | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 83 | Весы платформенные механ. до 200 кг РП-150 МГ поверка на месте |  | № - | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 84 | Весы чашеные циферблатные РН-Ц13 УМ | 19721-00 | 9948 № - | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 85 | Весы платформенные механ. |  | № - |  | 12 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 86 | Жидкостный термометр стекл. ТС-4М |  | 23 | - | 36 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 87 | Ртутный термометр для ихзмерения температуры блюд |  | 478 | - | 24 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 88 | Анализатор паров этанола Алкотест-203 |  | 0В98 | - | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 89 | Прибор для измерения артериального давления AND | №29875-11 | 2 шт. |  | 12 | Приемное отделение | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 90 | Ростомер РМ-1«Диакомс» | 28682-10 | № - |  | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 91 | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 | 37577-08 | № - | 01/08/2019 | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 92 | Ростомер РП «ТВЕС»00315 | №46693-11 | № - | 08/06/2019 | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 93 | Пульсоксиметр медицинский Armed, Китай , YX302 | №53552-13 | УХ300 В130200997 | 27.09.2019 | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 94 | Весы электронные, , Россия, ВЭМН-150 | 16605-09 | 5958 | - | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 95 | Термометр электронный AND, LD, Thermoval Basic, AMDT10, BW, Apexmed идр. |  | № - 10 шт. | 01.08.2019 | 24 | Приемное отделение | поверка | 10 | СПиИПДД (собственные) |
| 96 | Гигрометр Вит1 |  | 4680 Д306 | 02.2019 | 24 | Приемное отделение | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 97 | Безконтактный инфрокрасный термометр Sensitec NF-3101, NC-9900 |  | № - 2 шт. | - | 24 | Приемное отделение | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 98 | Алкотестер PRO-100touch-M |  | 124482 | - | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 99 | Термометр холодильника ТС-7-АМК, ТС-7-АМ, ТС-7-М1 Термометр ТС-4М, ТС-7АПК ТС-7-И1, ТТЖ-Х |  | 10667 10669 | - | 36 | Приемное отделение | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 100 | Монитор анестезиологический и реанимационный для контроля ряда физиологических параметров МАР-01-КАРДЕКС |  | 00011 00012 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 101 | Монитор медицинский реанимационный и анестезиологический МИТАР-01-"РД" |  | К 19026952 | - | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 102 | Монитор прикроватный BSM-2351К |  | 09684 09702 09710 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 103 | Анализатор газов крови и электролитов лабораторный Gastat-Navi |  | № - | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 104 | Монитор прикроватный PVM-2701К |  | 0111904 0111912 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 105 | Монитор прикроватный PVM-2701К |  | [130072036] | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 106 | Аппарат ИВЛ NPB -840 в комплекте 20 ед. |  | [130072036] | 29.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 107 | Дефибриллятор ДКИ-Н-02 |  | 07891 | 29.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 108 | Дефибиллятор-монитор Primedic Defi-Monitor ECO-1 (М240) |  | 040000002 | 29.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 109 | Термометр электронный Omron |  | 20131209UF | 29.08.2019 | 24 | АРО | поверка | 6 | СПиИПДД (собственные) |
| 110 | Термометр электронный AМDT10 |  | 1912АВ75677 | 29.08.2019 | 24 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 111 | Прибор для измерения артераиального давления |  | № - |  | 12 | АРО | поверка | 1 | ОМС |
| 112 | Прибор для измерения артериального давления "Апексмед" |  | № - |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 113 | Электрокардиограф Nihon Kohnden ECG-9620 M |  | 19761 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 114 | Аппарат наркозный Fabius Tirо |  | № - | - | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 115 | Пульсоксиметр Armed |  | В181203368 В181203360 | - | 12 | АРО | аттестация | 2 | ОМС |
| 116 | Электрокардиостимулятор-анализатор ЭКСАН-01-ЛМТ |  | 130070504 010400065 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 1 | СПиИПДД (собственные) ОМС Кард. От. |
| 117 | Размораживатель свежезамороженной плазмы крови автоматический РП4-02-БФА |  | № - | - | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 118 | Компрессор медицинский DK50 |  | А17021698012 V1236-09-2017 | - | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 119 | Аппарат Фаза 5Н |  | 9109 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 120 | Аппарат ИВЛ РО-60-05 монометры |  | № - | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 121 | Аппарат Полинаркон монометр |  | № - | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД собственные) |
| 122 | Волюметр ВМ-30 |  | № - | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СиИПДД (собственные) |
| 123 | Дозатор ДШВ |  | 2200584 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 124 | Электрокардиостимулятор ЭКСПД-1168-89 |  | № - | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 125 | Аппарат наркозно-дыхательный Aespire |  | АМXV50492 |  | 12 | АРО | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 126 | Аспиратор ножной АНП-700-01 |  | 2266 |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 127 | Дозатор шприцевой МР-2003 |  | Q/SGQP1-2003 |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 128 | Отсасыватель хирургический монометр |  | № - |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 129 | Отсасыватель АМ-1 МОНОМЕТР |  | № - |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 130 | Анализатор МНО |  | № - |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 131 | Гигрометры ВИТ-1 и ВИТ-2 |  | У339 203914 У334 |  | 24 | АРО | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 132 | Термометры ТСЖ-ХГ, ТС-7АМК |  | 13700 1434 1579 671К 768К |  | 36 | АРО | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |
| 133 | Дозатор Шприцевой BBraun |  | № - № - |  | 12 | АРО | поверка | 2 | ОМС |
| 134 | Инфузомат BBraun |  | № - № - |  | 12 | АРО | поверка | 2 | ОМС |
| 135 | Холодильник Daewoo |  | № - № - |  | 12 | АРО | аттестация | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 136 | Гигрометр ВИТ-1 | №42453-09 | Н714 Н643 + 2 Шшт. |  | 24 | Стоматология | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |
| 137 | Гигрометр ВИТ-2 | №42453-09 | А146 А146/28 |  | 24 | Стоматология | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 138 | Тонометр механический |  | № - | 2022 | 24 | Стоматология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 139 | Тонометр автомат Omron |  | № - | 12/2021 | 12 | Стоматология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 140 | Пульсоксиметр медицинский Armed, Китай , YX302 |  | В130200997 | 22.04.2019 | 12 | Терапия | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 141 | Термометр электронный B.well |  | № - 6 шт. | апр.17 | 24 | Терапия | поверка | 6 | СПиИПДД (собственные) |
| 142 | Термометр электронный AND |  | № - 3 шт. | апр.19 | 24 | Терапия | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 143 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 | У 076/5 А102/19 В7881 В6447 В5549 |  | 24 | Терапия | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |
| 144 | Электрокардиограф SCHILLER поверка на месте |  | 19.07.1495 |  | 12 | Терапия | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 145 | Прибор для измерения артераиального давления механические |  | № - 2 шт. |  | 12 | Терапия | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 146 | Прибор для измерения артераиального давления автомат Omron (20120201) |  | 987LG |  | 12 | Терапия | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 147 | Термометр холодильника ТС-7-АМК, ТС-7-АМ, ТС-7-М1 Термометр ТС-4М, ТС-7АПК ТС-7-И1, ТТЖ-Х |  | № - 5 шт. |  | 36 | Терапия | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |
| 148 | Термометр электронный Omron |  | 0922-UF | 2019 | 24 | Урология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 149 | Термометр электронный AND |  | B1806 | 2017 | 24 | Урология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 150 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 | Д 292/25 У 346 Д 006/16 Д 288/25 | 08.02.2018 10.10.2019 08.02.2018 08.02.2018 | 24 | Урология | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |
| 151 | Прибор для измерения артериального давления автоматический AND | - | SN5170107291 | 1кв.2019 | 12 | Урология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 152 | Термометр цифровой AMDT-10 | 26344-14 | 3 шт. | 3кв.2019 | 24 | Урология | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 153 | Термометр электронный Omron | - | 1009UF | 4кв. 2018 | 24 | Урология | поверка | 1 | ОМС |
| 154 | Аппарат "Амплипульс-5" ИКТС поверка на месте |  | 744 | 12.2020 | 12 | физио | поверка | 1 | ОМС |
| 155 | Аппарат/гальванизации "Поток 1" поверка на месте | №17057-08 | 19537 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 156 | Милиамперметр М42300 «Поток 1» поверка на месте | №17057-08 | 152944 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 157 | Аппарат "Амплипульс-5" ИКТС поверка на месте |  | 1955 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 158 | Аппарат "Амплипульс-5" ИКТС поверка на месте |  | 2197 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 159 | Аппарат УВЧ-30 поверка на месте |  | 6785 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 160 | Аппарат УВЧ-66 поверка на месте |  | 107072 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 161 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 | № - |  | 24 | Физио | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 162 | Прибор для измерения артериального давления LD | №33650-06 | № - 1 шт. 180803266 | 01.02.2019 01.12.2020 | 12 | Хирургия | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 163 | Холодильники Pozis Paracels ХФ-400 (400-1), ХФ – 250 (250-1, 250-2), ХФ – 140, ХЛ - 340 | РД-12408/35433 | 215CV20049783 | 08.2019 | 12 | Хирургия | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 164 | Термометр электронный Omron, AND |  | № - 20 шт. |  | 12 | Хирургия | поверка | 20 | СПиИПДД (собственные) |
| 165 | Гигрометр ВИТ-1 | №42453-09 | У065/31 Р422/40 | 30.09.2019 30.09.2019 | 24 | Хирургия | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 166 | Термометры стеклянные ТС-7-И1,ТС-7АМК, ТСЖ-х |  | № - 3 шт. | дек.19 | 36 | Хирургия | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 167 | Инфракрасный бесконтактный термометр DT-8836 | 2015/2799 | 0197 | 10/2020 | 24 | Хирургия | калибровка | 1 | ОМС |
| 168 | Комплекс суточного мониторирования АД "Валента" СМАД регитрационный блок АД ИАД-01-2 | №36779-08 | 3 шт. | 2019 | 12 | ПРМО | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 169 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "Валента" регистрирующий блок ЭКГ МН-8 | 36779-13 | 3 шт. | 2019 | 12 | ПРМО | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 170 | Алкотест Юпитер | №50041-17 | 21 шт. | 20.08.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 21 | СПиИПДД (собственные) |
| 171 | Алкотектор MarkV | №54185-13 | Е1015532 Е1015535 Е1015538 Е1015533 Е1015539 Е1015536 | 16.01.2020 16.01.2020 24.02.2020 22.04.2020 02.06.2020 02.06.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 6 | СПиИПДД (собственные) |
| 172 | Алкотектор MarkV | №54185-13 | Е1012662 Е1015537 Е1015530 Е1119003 Е1119004 Е1119005 Е1119006 Е1119007 Е1119008 | 11.10.2018 21.05.2019 04.07.2019 21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 | 12 | ПРМО | поверка | 9 | СПиИПДД (собственные) |
| 173 | Алкотест Юпитер | №50041-17 | 7405 7406 7407 | 03.03.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |
| 174 | Алкотест Юпитер | №50041-17 | 7894 7895 7896 7897 | 16.06.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |
| 175 | Анализатор паров этанола Drivesafe II | №53543-13 | DS03HAP293021420 DS03HAQ017023926 DS03HAQ009023276 DS03HAQ009023327 DS03HAP314021525 DS03HAP314021657 DS03HAP314021659 DS03HAP293021439 DS03HAP293021470 DS03HAP293021359 | 12.02.2019 21.04.2019 24.04.2019 16.01.2020 24.01.2020 28.01.2020 28.01.2020 28.01.2020 24.02.2020 24.02.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 10 | СПиИПДД (собственные) |
| 176 | Анализатор паров этанола Lion SD-400 | №16622-08 №16622-03 | 093616D 093613D 093689D 101857D 093692D 088798D 101924D 093640D 057309D 063377D 085428D 090432D 094306D 093693D 093673D 093675D 101925D 093695D 090433D 093646D 093655D 094305D 093694D 088800D 057311D 057334D 094307D 093668D 093684D 093686D 088799D 090434D 093627D 085426D 057310D 063376D 085427D 057314D | с 02.06.2019 по 24.12.2019 28.01.2020 24.02.2020 02.06.2020 02.06.2020 16.06.2020 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 38 | СПиИПДД (собственные) |
| 177 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | №11519-11 | 15 шт. |  | 12 | ПРМО | поверка | 15 | СПиИПДД (собственные) |
| 178 | Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 | №2231-72 | 14 шт. |  | 12 | ПРМО | поверка | 14 | СПиИПДД (собственные) |
| 179 | Прибор механические для измерения артериального давления LD, UA-200, МТ-10, Апексмед",WM-62S и др. | №33650-06 30926-12 15788-07 №29875-11 | 27шт. |  | 12 | ПРМО | поверка | 27 | СПиИПДД (собственные) |
| 180 | Гигрометры Вит-1 и Вит-2 | №42453-09 | 16т. |  | 24 | ПРМО | поверка | 16 | СПиИПДД (собственные) |
| 181 | Термометр электронный WT, Omron, AND, LD, Thermoval Basic, AMDT10 и др. | - | 24шт. |  | 24 | ПРМО | поверка | 24 | СПиИПДД (собственные) |
| 182 | Термометр холодильника ТС-7-АМК, ТС-7-АМ, ТС-7-М1 Термометр ТС-4М, ТС-7АПК ТС-7-И1, ТТЖ-Х, ТСЖ-х |  | 24 шт. |  | 36 | ПРМО | поверка | 24 | СПиИПДД (собственные) |
| 183 | Безконтактный инфрокрасный термометр Sensitec NF-3101, NC-9900 и других марок |  | 14 шт. |  | 24 | ПРМО | калибровка | 14 | СПиИПДД (собственные) |
| 184 | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 |  | 190.71495 |  | 12 | Медпункт вокзала | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 185 | Пульсоксиметр медицинский Armed, Китай , YX302 | №53552-13 | В131100135 |  | 12 | Медпункт вокзала | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 186 | Дефибиллятор-монитор Primedic Defi-В (М110) |  | SN71144033566 |  | 12 | Медпункт вокзала | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 187 | Гигрометры Вит-1 и Вит-2 | №42453-09 | А213/45 0036/39 | 10.2019 09.2019 | 24 | Медпункт вокзала | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 188 | Манометр инголятора кислородног КИ-4 |  | 3413 5555 | 05.2020 | 12 | Медпункт вокзала | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 189 | Безконтактный инфрокрасный термометр Sensitec NF-3101 |  | 190329199 | 09.2019 | 24 | Медпункт вокзала | калибровка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 190 | Глюкометр Саламит-Экспресс ПКГ-3 |  | С6054891 | 2016 | - | Медпункт вокзала | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 191 | Электрокардиограф 12-тиканальный с регистрацией ЭКГ 12Т-01-"Р-Д" поверка на месте |  | П16046722 | 02.12.2020 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | ОМС |
| 192 | Прибор для измерения артериального давления LD, МТ-10, LD – 20, Апексмед", UA-200, |  | № - 5 шт. | дек.19 | 12 | Поликлиника | поверка | 5 | ОМС |
| 193 | Эластотонометр (набор из 5 грузиковдля изм.в\гл.давления по Филатову - Кальфа) |  | 2 набора | 2017 | 12 | Поликлиника | поверка | 2 | ОМС |
| 194 | Оправа пробная универсальная ОПУ 01 |  | № - 1 шт. | 2016 | 24 | Поликлиника | поверка | 1 | ОМС |
| 195 | Динамометры кистевые |  | 3 шт. |  | 12 | Поликлиника | поверка | 3 | ОМС |
| 196 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 №42453-18 | Н655 Н670 203904 203909 203903 | 11.11.2020 11.11.2020 02.2020 02.2020 02.2020 | 24 | Амбулатория Лянгасово | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |
| 197 | Термометры стеклянные ТС-7-И1,ТС-7АМК,ТС-7-М1,ТСЖ-Х |  | 1087 45347 12824 Г1592 Г1518 | - | 36 | Амбулатория Лянгасово | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |
| 198 | Термометр электронный B.WELL (BW), LD-300 |  | № - 2 in/ | - | 12 | Амбулатория Лянгасово | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 199 | Выезд для проведения поверки за пределы города Киров для проведения поверочных работ на месте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Центрифуга мед. лабораторная Опн-3 |  | №0218 0240 0013 6689 0968 0651 | 28.08.2019 | 24 | КДЛ | аттестация | 6 | СПиИПДД (собственные) |
| 201 | Центрифуга лабораторная СМ-6 |  | 80442 | 28.08.2019 | 24 | КДЛ | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 202 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок |  | 32003 | 28.08.2019 | 24 | КДЛ | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 203 | Водяной термостат TW-2 (поверка термометров) |  | 1320324 | 28.08.2019 | 24 | КДЛ | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 204 | Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический РЕФЛЕКОМ |  | VLF-04-711 |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 205 | Шейкер |  | 1SE020 |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 206 | Термошейкер |  | 1023061 |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 207 | Термометр безконтактный инфрок5расный WV-1000 |  | №- |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 208 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ |  | №- |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 209 | Аквадистилятор электрический ФЭ-10 НО |  | №- |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 210 | Холодильники Pozis Paracels ХФ-400 (400-1), ХФ – 250 (250-1, 250-2), ХФ – 140, ХЛ - 340 |  | 204CV20048782 217CV20000890 |  | 12 | АРО | аттестация | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 211 | Манометр инголятора кислородного КИ-4 |  | 3413 5555 | 05.2020 | 12 | Медпункт вокзала | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 212 | Холодильники Atlant МХ-510-62, КШД-256/2 |  | 839613591 |  | 12 | Аптека | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 213 | Холодильники Pozis Paracels ХФ-400 (400-1), ХФ – 250 (250-1, 250-2), ХФ – 140, ХЛ - 340 |  | 204CV20048770 206AV20020613 |  | 12 | Аптека | аттестация | 2 | СПиИПДД (собственные) |
| 214 | Холодильники Daewoo |  | - - |  | 12 | Аптека | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |
| 215 | Безконтактный инфрокрасный термометр Sensitec NF-3101 |  | 190329199 170125822 | 09.2019 | 24 | Медпункт вокзала | калибровка | 2 | СПиИПДД (собственные) |

Приложение № 2

От «______» ____________2021 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

Кому: Частное учреждение здравоохранения  «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Киров»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ  «РЖД-Медицина» города  Киров»;

адрес:индекс 610001,г.Киров, Октябрьский проспект, д. 151;

E-mail:obskirov@yandex.ru, тел.: (8332) 60-22-27; факс: 60-37-75

Уважаемые господа!

Мы, _____________________________________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН,  место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем оказать услуги (в соответствии с техническим заданием):

Срок  оказания услуг:  с  момента  заключения  договора по 31.12.2022 г.

Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, поверка стационарных СИ осуществляется по месту нахождения Заказчика.

| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Усл ед.. | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

Стоимость выполнения работ  расходы на услуги, транспортные расходы, трудозатраты, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей. Стоимость оказания услуг должна быть фиксированной на весь срок действия договора. Услуги, выполненные Исполнителем с превышением лимита на выполнение услуг, Заказчиком не оплачиваются

Предлагаемая стоимость услуг по договору составляет:

_________________ (____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания)

Срок и условия оплаты:  оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 90 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества, других документов предусмотренных договором).

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же, представляем документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

- не проводится  ликвидация Участника закупки –     юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника          закупки  - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)  и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящим подтверждается, что ______________ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые ___________________ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ______________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении _____________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у __________________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченные задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера ______________ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- между ____________________ (наименование участника) и заказчиком и/или организатором процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Настоящим ___________________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор  в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не ранее чем на следующий день со дня размещения на официальном Интернет – сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты  подведения итогов запроса котировок.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование участника)

________________________________________

Печать    		_______________________________	(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 20__ г

Приложение №1

к котировочной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
| 6. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | E-mail: |
| 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(должность)                                                       ________________                          (ФИО)		                                                                                    		                                                                                                   (подпись)

М.П.

## Приложение № 2

к котировочной документации

| Информационная справка |
| --- |
| (наименование контрагента) |
| № п/п | Наименование (ИНН, вид деятельности) | * № п/п | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/участник/ акционер/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечание:

1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

Приложение №3

к  извещению о проведении запроса котировок

Порядок оформления конверта

Образец оформления конвертов

| Наименование запроса котировок |  |  |
| --- | --- | --- |
| № извещения запроса котировок |  |  |
| Участник (наименование): |  |  |
| ИНН: |  |  |
| Адрес участника |  |  |
|  |  | Заказчик: |
| Котировочная заявка № | ____ |  | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» |
| ________________________ |  |  |
| (дата и время приема) |  |  |
|  |  | 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, д, 151 |
| (проставляется Заказчиком при |  | 3 этаж, кабинет № 309. |
| приеме заявки) |  |  |  |

Заявки подаются в письменном виде, только в запечатанном конверте, с номером извещения о проведении запроса котировок, указанном на сайте Заказчика, наименованием и адресом организации (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Приложение №4

к  извещению о проведении запроса котировок

ДОГОВОР № 21024000015

на оказание услуг

г. Киров	   «____» _____________ 2021 года

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница  «РЖД-Медицина» города Киров» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Киров), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Бобкова Антона Васильевича, действующего  на  основании Устава, с одной стороны,

и _______________________________ (Сокращ. Наименование организации Поставщика), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего  на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _/2  от ___________20____ года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги в соответствии с Требованиями к оказанию услуг (Приложение № 1 к Договору). По результатам оказания Услуг, перечисленных в Требованиях к оказываемым услугам (Приложении № 1), Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

  - Оказание услуг  осуществляется по месту нахождения Исполнителя, поверка стационарных СИ осуществляется по месту нахождения Заказчика по адресу: Октябрьский проспект, д. 151,  ул.Азина, 70

  - Источник финансирования: средства обязательного средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, средства обязательного медицинского страхования.

  - Номер закупки: номер закупки: 21024000015.

# 2. Сроки оказания услуг

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2. Срок оказания услуг – с  момента  заключения  договора по 31.12.2022 г.

2.3. Сроки оказания услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

2.4. Заказчик вправе отказаться от оказания услуг Исполнителем на любом этапе оказания услуг.

# 3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

В стоимость услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных услуг, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), счет-фактуры.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором, с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

3.5. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование стоимости услуг по настоящему Договору, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору услуги в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3.6. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия оказания услуг по настоящему Договору указанные в Приложении № 1 к Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости услуг по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

# 4. Обязательства Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков оказания услуг, а также в случае их некачественного выполнения.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при оказания услуг на условиях, предусмотренных Договором.

4.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для оказания услуг.

4.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту оказания услуг.

4.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение___ (____) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п. 4.4.3. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Договора.

4.3.4. Предъявить Заказчику результаты оказанных услуг к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче оказанных услуг письменно.

4.4. Исполнитель обязуется:

4.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом оказать услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора, на основании заявки Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

4.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке оказания услуг, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.5.3 настоящего Договора.

4.4.3. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

4.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.

4.4.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

4.4.7. При оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.2. настоящего Договора, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности

# 5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения всего объема услуг Исполнителем по Договору, Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки оказания услуг, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо мотивированный отказ от принятия оказанных услуг.

5.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения.

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках.

5.4. В случае досрочного оказания услуг по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора.

# 6. Антикоррупционная оговорка

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1. настоящего Договора: . (8332) 60-22-27,  электронная почта: obskirov@yandex.ru.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 6.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 6.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

# 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

# 8. Конфиденциальность

  - Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

  - Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

  - Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

# 9. Ответственность Сторон

9.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию услуг третьих лиц как за собственные действия.

9.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости услуг, указанной в п. 3.1  настоящего Договора за каждый день просрочки.

9.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов оказания услуг обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от стоимости услуг, указанной в п. 3.1  настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

9.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС).

9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

9.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения виновной Стороной.

# 10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

10.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления Заказчиком  письменного уведомления об этом Исполнителю не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

10.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 4.4.6. настоящего Договора.

# 11. Разрешение споров

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

11.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

11.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным письмом с описью вложения.

11.5. Ответ на претензию направляется ценным письмом с описью вложенных в конверт документов.

11.6. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора.

11.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде __________________________.

# 12. Прочие условия

12.1.  Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.

12.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.

14. Налоговая оговорка

13.1. Исполнитель  гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2.	Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 13.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 13.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

# 15. Перечень приложений

14.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

14.1.1. Приложение № 1 – Требования к оказанию услуг.

# 15. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров») Адрес: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151. ИНН 4345084841 Банковские реквизиты: КПП 434501001 р/счет 40703810192000000102 р/счет 40703810192000000122 (ОМС) филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Кирове к/счет 30101810200000000705 БИК 043304705 Тел.: (8332) 60-37-75, 60-22-27; E-mail: obskirov@yandex.ru; Главный врач_____________________/А.В.Бобков/ | Исполнитель: ___________________/ __________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору №_____

от «___» __________ 201_г.

# Требования к оказанию услуг

на оказание услуг по поверке медицинского оборудования

и средств измерений

1. Поверка средств измерений осуществляется в соответствии с аттестованными методиками поверки, с применением государственных первичных эталонов единиц величин согласно Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
	2.Наличие: «Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений» по предмету закупки.
	3. Предварительно согласовывать с Заказчиком сроки отключения объектов (узлов) для снятия приборов (средств измерения).
	4. Поверка оборудования включает в себя осмотр и испытания на точность, чувствительность, устойчивость и постоянство показаний. В процессе осмотра проверяются правильность и четкость маркировки, прочность отдельных деталей оборудования, внешний вид изделия. При превышении допустимой погрешности оборудование маркируется как непригодное к эксплуатации и направляется на ремонт. При необходимости Исполнитель своими силами производит транспортировку приборов к месту поверки и обратно.
	5. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и/или свидетельством о поверке и/или оформлением извещения об их непригодности в отношении каждого средства измерения отдельно. О поверке технических характеристик медицинского оборудования (рабочей частоты, выходной мощности и т.д.) делается отметка в паспорте медицинского оборудования.
  Если особенность конструкции или условия эксплуатации средства измерения не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерения, он наносится на свидетельство о поверке. В случае, когда средство измерения по результатам поверки признано непригодным к применению, знак поверки гасится, «Свидетельство о поверке» аннулируется и выписывается «Извещение о непригодности».
	6. Качество услуг оказываемых по контракту должно соответствовать требованиям государственных стандартов.
	7. Поверка стационарных средств измерений осуществляется по месту нахождения заказчика: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров», г. Киров, Октябрьский проспект, 151, г. Киров, ул.Азина, 70.(согласно Приложения к Техническому заданию).

Доставку переносных средств измерений к месту оказания услуг Исполнителя и обратно Заказчик осуществляет собственными силами и за свой счет.

8. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31.12.2021г.
                  9. Услуги оказываются  по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки на оказание услуг.

10.  Услуги оказываются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления средств измерений.
	    11. Оказание услуг в рабочие дни: с 9-00 часов до 16-00 часов.

|  | Наименование СИ | № в госреестре | Серийный/ заводской номер | Дата последней поверки | Межповерочный интервал (МПИ) | Местоположение СИ | Вид услуги | Количество приборов | Средства оплаты услуг СПиИПДД (собственные) или ОМС | Стоимость ед. изм., руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авторефрактометр К-500 поверка на месте |  | 601509 | 12.2020 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (СПиИППД) |  |  |
| 2 | Прибор для измерения артериального давления LD, МТ-10, LD – 20, Апексмед", UA-200, | №33650-06, 15788-07, 30926-12, №29875-11 | 17 шт. | дек.19 | 12 | Поликлиника | поверка | 17 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 3 | Набор пробных очковых линз Армед | №54930-13 | 3 набора | 2016 | 12 | Поликлиника | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 4 | Авторефрактометр GR 2100 поверка на месте |  | 1491557 | 12.2020 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 5 | Весы электронные,, Россия, ВЭМН-150 поверка на месте | 16605-09 | 5958 | 01.08.2019 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 6 | Аудиометр, АА-02 Аудиометр Maiko MA-51 поверка |  | 5924 5802 | 09.2020 | 12 | Поликлиника | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
|  |  |  | 7916348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пульсоксиметр медицинский Armed, Китай, YX 302 | №53552-13 | В151100720 | 2018 | 12 | Поликлиника | поверка | 6 | СПиИПДД (собственные) СПиИПДД (собственные) |  |  |
|  |  |  | В130700505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № - 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Секундомер однокнопочный, , Россия, СОПпр-2А-3-000 | №11519-11 | 2 шт. |  | 12 | Поликлиника | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 9 | Термометр электронный AND, LD, Thermoval Basic, AMDT10, BW и др. |  | 16 шт. |  | 24 | Поликлиника | поверка | 16 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 10 | Тонометры по Маклакову ТТД-01 Набор грузиков | - | 5 шт. |  | 12 | Поликлиника | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 11 | Оправа пробная универсальная Bicoh (м.674) |  | 2 шт. | 2016 | 24 | Поликлиника | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 12 | Весы медицинские РП-150МГ поверка на месте | 368-72 | 11644 | 01.08.2019 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 13 | Прибор для измерения артериального давления автоматический Omron Omron М2 Basic | - | 7916348 | дек.19 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 14 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 | В7371 В7369 Н683 В5559 Р432 Р373 + 4 шт. | 25.12.2020 2019 | 24 | Поликлиника | поверка | 11 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 15 | Термометры стеклянные ТС-7-И1,ТС-7АМК |  | 11644 + 10 | -- | 36 | Поликлиника | поверка | 11 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 16 | Термометр электронный Omron |  | 4 шт. |  | 24 | Поликлиника | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 17 | Холодильники Pozis Paracels ХФ-400 (400-1), ХФ – 250 (250-1, 250-2), ХФ – 140, ХЛ - 340 |  | 206CV20027339 |  | 12 | Поликлиника | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 18 | Холодильники Pozis Paracels ХФ – 250, ХФ-400-2 |  | 240CV20053631 |  | 12 | Поликлиника | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 19 | Холодильники Atlant МХ-510-62, КШД-256/2 |  | 0346919320 |  | 12 | Поликлиника | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 20 | Термометр электронный Omron | - | 10 шт. | - | 24 | Гинекология | поверка | 10 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 21 | Термометр электронный AND | - | 7 шт. | 2019 | 24 | Гинекология | поверка | 7 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 22 | Прибор для измерения артериального давления автоматический Omron M2 Basic | №33650-06 | 1 шт. | 2019 | 12 | Гинекология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 23 | Прибор для измерения артериального давления "Апексмед", МТ-10 | №29875-11 | 4 шт. | 2019 | 12 | Гинекология | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 24 | Гигрометры Вит-1 | №42453-09 | 3шт. | 2019 | 24 | Гинекология | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 25 | Термометр электронный WT |  | 2 шт. | 2018 | 24 | Гинекология | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 26 | Ростомер медицинский РМ-«Диакомс» |  | 24578 | 01.08.2019 | 12 | Жен.конс. | поверка | 1 | ОМС |  |  |
| 27 | Прибор для измерения артераиального давления LD |  | № - |  | 12 | Жен.конс. | поверка | 2 | ОМС |  |  |
| 28 | Термометр электронный WT, Omron, AND, LD, Thermoval Basic, AMDT10 и др. | 5 шт. |  |  | 24 | Жен.конс. | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 29 | Весы электронные, , Россия, ВЭМ-150-Масса-К | 16720-09 | А3-13947 | 01.08.2019 | 12 | Жен.конс. | поверка | 1 | ОМС |  |  |
| 30 | Весы электронные, , Россия, ВЭМН-150 | 16605-09 | 5958(А3-13947) |  | 12 | Жен.конс. | поверка | 1 | ОМС |  |  |
| 31 | Гигрометр ВИТ-1 | №42453-09 | Р405/43 | 02.18 | 24 | Жен.конс. | поверка | 1 | ОМС |  |  |
| 32 | Термометр ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА |  | 1ШТ. |  | 24 | Жен.конс. | поверка | 1 | ОМС |  |  |
| 33 | Гигрометр ВИТ-2 | №42453-09 | Б057/39 Б005 | 02.18 09.19 | 24 | Жен.конс. | поверка | 2 | ОМС |  |  |
| 34 | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 поверка на месте |  | 190.71494 | 01.12.2020 | 12 | Кардиология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 35 | МТ-10 |  | 2 ШТ. | 02.2021 | 12 | Кардиология | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) ОМС |  |  |
| 36 | Прибор для измерения артериального давления полуавтоматический Omron М2 Basic |  | 2012050966LG | 1кв/2019 | 12 | Кардиология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 37 | Термометр электронный WT, Omron, AND, LD, Thermoval Basic, AMDT10 и др. |  | № - | дек.19 12.19 | 24 | Кардиология | поверка | 6 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 38 | Термометр ТС-4М, ТС-7АПК ТС-7-И1,ТС-7АМК, ТС-7-М1, ТСЖ-х |  | 10683 10693 10672 10679 10688 | июл.19 | 36 | Кардиология | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 39 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 | Н 678/11 Н654/11 Н 738/78 | 23.03.2020 23.03.2020 27.06.2019 | 24 | Кардиология | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 40 | Дозатор пипеточный ЭКРОС-ОП-5-50 | №35528-16 | CL385784 | 20.11.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 41 | Дозатор пипеточный многоканальные ДПМП8-30-300 | 37432-13 | ВР 3030240 | 20.11.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 42 | АНАЛИЗАТОРЫ ОБЩЕГО БЕЛКА В МОЧЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ КДЛАОБМФ-01-2 «НПП-ТМ» поверка на месте | 28555-05 | 100286 | 20.11.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 43 | Фотометры биохимические полуавтоматические CLIMA MC-15 поверка на месте | 30840-05 | 2099 1869 | 27.11.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 44 | Анализаторы мочи CL-50 поверка на месте | 53267-13 | CL50Р000290 | 27.11.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 45 | Анализаторы гематологические Micro CC-18 поверка на месте | 48325-11 | 30800 | 20.11.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 46 | Центрифуга dianafuga ЦЛМН-Р-10-01 поверка на месте |  | № - | 28.08.2019 | 24 | КДЛ | аттестация | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 47 | Коагулометр полуавтоматический Coag 4D D-Dimer поверка на месте | 56864-14 | 0233-0313 | 20.11.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 48 | Дозатор пипеточный одноканальный Лайт ДПОФ-1-5 | 37432-13 | ВР 97561 | 14.12.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 49 | Дозатор механический одноканальный BIOHIT 20-200 мкл | 36152-12 | 13646352 14547268 | 14.12.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 50 | Дозатор пипеточный с двойным термостат. Цветн.корпусом ДПОПц-1-20-200 | 37682-13 | ВК 09907 420052 | 14.12.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 51 | Дозатор пипеточный ЭКОХИМ-ОП-100-1000 | 35528-16 | GH776936 | 14.12.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 52 | Фотометр лабораторный медицинский «StatFas 2100» поверка на месте | 47063-11 | 2100-8071 | 27.11.2020 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 53 | Дозатор пипеточный с двойным термостат. Цветн.корпусом ДПОПц-1-20-200 | 37682-13 | ВК 52364 | 03.10.2010 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 54 | Дозатор пипеточный с двойным термостат. Цветн.корпусом ДПОПц-1-5-40 | 37682-13 | 430246 | 03.10.2010 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 55 | Дозатор пипеточный многоканальные ЛайтДПМП8-30-300 | 37432-13 | ВР32721 | 03.10.2019 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 56 | Дозатор пипеточный ЭКОХИМ-ОП-5-50 | 35528-16 | GК385492 | 03.10.2019 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 57 | Гигрометры Вит-1 и Вит-2 | №42453-09 | В7387 У067 Б066 А167 | 21.12.2020 26.01.2020 июн.19 июн.19 | 24 | КДЛ | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 58 | Дозатор пипеточный многоканальные ДПМП8-10-100 | 37432-13 | 2003800 | июн.20 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 59 | Дозатор пипеточный одноканальный Лайт ДПоП-1 100-100 | 37432-13 | № - | май.21 | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 60 | Холодильники Pozis Paracels ХФ-400 (400-1), ХФ – 250 (250-1, 250-2), ХФ – 140, ХЛ - 340 |  | 215CV20041658 211CV20039242 |  | 12 | КДЛ | аттестация | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 61 | Холодильники Саратов -503 |  | 043 |  | 12 | КДЛ | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 62 | Холодильники NORD ДХ-245-6-021, ДХ-244-010 |  | 72501 152850803 020053017 |  | 12 | КДЛ | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 63 | Холодильники Pozis Paracels ХФ – 250, ХФ-400-2 |  | 213CV20000668 |  | 12 | КДЛ | аттестация | 1 | ОМС |  |  |
| 64 | Термометр ТС-4М, ТС-7АПК ТС-7-И1,ТС-7АМК, ТС-7-М1, ТСЖ-х |  | 754К 601К 619К 660К 755К 639К 75297 16603 |  | 36 | КДЛ | поверка | 8 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 65 | Гемоанализатор Elite 3 |  | 961655 |  | 12 | КДЛ | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 66 | Стерилизатор Манометр ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ |  | 2 шт. |  | 12 | оперблок | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 67 | Гигрометр ВИТ-2 |  | у330/13 у348/12 Р433/40 |  | 24 | Оперблок | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 68 | Термометр складской ТС-7АМК |  | 13652 13690 |  | 36 | оперблок | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 69 | Холодильник DAEWOO |  |  |  | 12 | оперблок | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 70 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR мод. Minispir | №53882-13 | Ф23-С.01641 | 15.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 71 | Электрокардиограф SHILLER CARIOVIT AT-101 tele поверка на месте | №52862-13 | 080.09700 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 72 | Электрокардиограф AR1200adv поверка на месте | 35736-07 | 122 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 73 | Комплекс суточного мониторирования Миокард-12 поверка на месте | 23462-02 | 909 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 74 | Комплекс програмно-аппаратный суточного мониторирования АД СМАД БиПиЛаБ поверка на месте | 23810-02 | 18083936 18083937 18083938 | 28.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 75 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ МИОКАРД-ХОЛТ-2 поверка на месте |  | 2570 2269 1802 1803 1507 1410 375 346 345 376 2270 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 11 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 76 | Комплекс компьютерный для исслед. электрической и механической деятельности ССС «Поли-Спектр» поверка на месте | 19997-05 | 122 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 77 | Комплекс компьютерный многофукциональный для исслед. ЭЭГ,ВПР и ЭМГ «Нейро-ЭМГ-Микро» поверка на месте | 33189-08 | 2720105 | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 78 | Комплекс компьютерный многофукциональный для исслед. ЭЭГ,ВПР и ЭМГ «Нейрон-Спектр-4/П» поверка на месте | 33189-08 | 0641OZ | 02.12.2020 | 12 | ОФД | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 79 | Весы электронные товарные ВЭТ-60-1С поверка на месте | 54614-13 | 37882 | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 80 | Весы электронные ТВ-S-60 2-АЗ поверка на месте | 48166-11 | С59306 С59214 | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 81 | Весы электронные ТВ-S-600. 2-АЗ поверка на месте | 48166-11 | С10394 | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 82 | Весы электронные тензометрические для статического взвешивания BS-15/30 D1/3 поверка на месте | 27248-04 | АК9В3449 | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 83 | Весы платформенные механ. до 200 кг РП-150 МГ поверка на месте |  | № - | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 84 | Весы чашеные циферблатные РН-Ц13 УМ | 19721-00 | 9948 № - | 18.12.2019 | 12 | пищеблок | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 85 | Весы платформенные механ. |  | № - |  | 12 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 86 | Жидкостный термометр стекл. ТС-4М |  | 23 | - | 36 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 87 | Ртутный термометр для ихзмерения температуры блюд |  | 478 | - | 24 | пищеблок | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 88 | Анализатор паров этанола Алкотест-203 |  | 0В98 | - | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 89 | Прибор для измерения артериального давления AND | №29875-11 | 2 шт. |  | 12 | Приемное отделение | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 90 | Ростомер РМ-1«Диакомс» | 28682-10 | № - |  | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 91 | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 | 37577-08 | № - | 01/08/2019 | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 92 | Ростомер РП «ТВЕС»00315 | №46693-11 | № - | 08/06/2019 | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 93 | Пульсоксиметр медицинский Armed, Китай , YX302 | №53552-13 | УХ300 В130200997 | 27.09.2019 | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 94 | Весы электронные, , Россия, ВЭМН-150 | 16605-09 | 5958 | - | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 95 | Термометр электронный AND, LD, Thermoval Basic, AMDT10, BW, Apexmed идр. |  | № - 10 шт. | 01.08.2019 | 24 | Приемное отделение | поверка | 10 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 96 | Гигрометр Вит1 |  | 4680 Д306 | 02.2019 | 24 | Приемное отделение | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 97 | Безконтактный инфрокрасный термометр Sensitec NF-3101, NC-9900 |  | № - 2 шт. | - | 24 | Приемное отделение | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 98 | Алкотестер PRO-100touch-M |  | 124482 | - | 12 | Приемное отделение | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 99 | Термометр холодильника ТС-7-АМК, ТС-7-АМ, ТС-7-М1 Термометр ТС-4М, ТС-7АПК ТС-7-И1, ТТЖ-Х |  | 10667 10669 | - | 36 | Приемное отделение | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 100 | Монитор анестезиологический и реанимационный для контроля ряда физиологических параметров МАР-01-КАРДЕКС |  | 00011 00012 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 101 | Монитор медицинский реанимационный и анестезиологический МИТАР-01-"РД" |  | К 19026952 | - | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 102 | Монитор прикроватный BSM-2351К |  | 09684 09702 09710 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 103 | Анализатор газов крови и электролитов лабораторный Gastat-Navi |  | № - | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 104 | Монитор прикроватный PVM-2701К |  | 0111904 0111912 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 105 | Монитор прикроватный PVM-2701К |  | [130072036] | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 106 | Аппарат ИВЛ NPB -840 в комплекте 20 ед. |  | [130072036] | 29.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 107 | Дефибриллятор ДКИ-Н-02 |  | 07891 | 29.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 108 | Дефибиллятор-монитор Primedic Defi-Monitor ECO-1 (М240) |  | 040000002 | 29.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 109 | Термометр электронный Omron |  | 20131209UF | 29.08.2019 | 24 | АРО | поверка | 6 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 110 | Термометр электронный AМDT10 |  | 1912АВ75677 | 29.08.2019 | 24 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 111 | Прибор для измерения артераиального давления |  | № - |  | 12 | АРО | поверка | 1 | ОМС |  |  |
| 112 | Прибор для измерения артериального давления "Апексмед" |  | № - |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 113 | Электрокардиограф Nihon Kohnden ECG-9620 M |  | 19761 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 114 | Аппарат наркозный Fabius Tirо |  | № - | - | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 115 | Пульсоксиметр Armed |  | В181203368 В181203360 | - | 12 | АРО | аттестация | 2 | ОМС |  |  |
| 116 | Электрокардиостимулятор-анализатор ЭКСАН-01-ЛМТ |  | 130070504 010400065 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 1 | СПиИПДД (собственные) ОМС Кард. От. |  |  |
| 117 | Размораживатель свежезамороженной плазмы крови автоматический РП4-02-БФА |  | № - | - | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 118 | Компрессор медицинский DK50 |  | А17021698012 V1236-09-2017 | - | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 119 | Аппарат Фаза 5Н |  | 9109 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 120 | Аппарат ИВЛ РО-60-05 монометры |  | № - | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 121 | Аппарат Полинаркон монометр |  | № - | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД собственные) |  |  |
| 122 | Волюметр ВМ-30 |  | № - | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СиИПДД (собственные) |  |  |
| 123 | Дозатор ДШВ |  | 2200584 | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 124 | Электрокардиостимулятор ЭКСПД-1168-89 |  | № - | 28.08.2019 | 12 | АРО | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 125 | Аппарат наркозно-дыхательный Aespire |  | АМXV50492 |  | 12 | АРО | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 126 | Аспиратор ножной АНП-700-01 |  | 2266 |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 127 | Дозатор шприцевой МР-2003 |  | Q/SGQP1-2003 |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 128 | Отсасыватель хирургический монометр |  | № - |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 129 | Отсасыватель АМ-1 МОНОМЕТР |  | № - |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 130 | Анализатор МНО |  | № - |  | 12 | АРО | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 131 | Гигрометры ВИТ-1 и ВИТ-2 |  | У339 203914 У334 |  | 24 | АРО | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 132 | Термометры ТСЖ-ХГ, ТС-7АМК |  | 13700 1434 1579 671К 768К |  | 36 | АРО | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 133 | Дозатор Шприцевой BBraun |  | № - № - |  | 12 | АРО | поверка | 2 | ОМС |  |  |
| 134 | Инфузомат BBraun |  | № - № - |  | 12 | АРО | поверка | 2 | ОМС |  |  |
| 135 | Холодильник Daewoo |  | № - № - |  | 12 | АРО | аттестация | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 136 | Гигрометр ВИТ-1 | №42453-09 | Н714 Н643 + 2 Шшт. |  | 24 | Стоматология | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 137 | Гигрометр ВИТ-2 | №42453-09 | А146 А146/28 |  | 24 | Стоматология | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 138 | Тонометр механический |  | № - | 2022 | 24 | Стоматология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 139 | Тонометр автомат Omron |  | № - | 12/2021 | 12 | Стоматология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 140 | Пульсоксиметр медицинский Armed, Китай , YX302 |  | В130200997 | 22.04.2019 | 12 | Терапия | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 141 | Термометр электронный B.well |  | № - 6 шт. | апр.17 | 24 | Терапия | поверка | 6 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 142 | Термометр электронный AND |  | № - 3 шт. | апр.19 | 24 | Терапия | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 143 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 | У 076/5 А102/19 В7881 В6447 В5549 |  | 24 | Терапия | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 144 | Электрокардиограф SCHILLER поверка на месте |  | 19.07.1495 |  | 12 | Терапия | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 145 | Прибор для измерения артераиального давления механические |  | № - 2 шт. |  | 12 | Терапия | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 146 | Прибор для измерения артераиального давления автомат Omron (20120201) |  | 987LG |  | 12 | Терапия | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 147 | Термометр холодильника ТС-7-АМК, ТС-7-АМ, ТС-7-М1 Термометр ТС-4М, ТС-7АПК ТС-7-И1, ТТЖ-Х |  | № - 5 шт. |  | 36 | Терапия | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 148 | Термометр электронный Omron |  | 0922-UF | 2019 | 24 | Урология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 149 | Термометр электронный AND |  | B1806 | 2017 | 24 | Урология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 150 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 | Д 292/25 У 346 Д 006/16 Д 288/25 | 08.02.2018 10.10.2019 08.02.2018 08.02.2018 | 24 | Урология | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 151 | Прибор для измерения артериального давления автоматический AND | - | SN5170107291 | 1кв.2019 | 12 | Урология | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 152 | Термометр цифровой AMDT-10 | 26344-14 | 3 шт. | 3кв.2019 | 24 | Урология | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 153 | Термометр электронный Omron | - | 1009UF | 4кв. 2018 | 24 | Урология | поверка | 1 | ОМС |  |  |
| 154 | Аппарат "Амплипульс-5" ИКТС поверка на месте |  | 744 | 12.2020 | 12 | физио | поверка | 1 | ОМС |  |  |
| 155 | Аппарат/гальванизации "Поток 1" поверка на месте | №17057-08 | 19537 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 156 | Милиамперметр М42300 «Поток 1» поверка на месте | №17057-08 | 152944 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 157 | Аппарат "Амплипульс-5" ИКТС поверка на месте |  | 1955 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 158 | Аппарат "Амплипульс-5" ИКТС поверка на месте |  | 2197 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 159 | Аппарат УВЧ-30 поверка на месте |  | 6785 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 160 | Аппарат УВЧ-66 поверка на месте |  | 107072 |  | 12 | Физио | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 161 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 | № - |  | 24 | Физио | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 162 | Прибор для измерения артериального давления LD | №33650-06 | № - 1 шт. 180803266 | 01.02.2019 01.12.2020 | 12 | Хирургия | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 163 | Холодильники Pozis Paracels ХФ-400 (400-1), ХФ – 250 (250-1, 250-2), ХФ – 140, ХЛ - 340 | РД-12408/35433 | 215CV20049783 | 08.2019 | 12 | Хирургия | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 164 | Термометр электронный Omron, AND |  | № - 20 шт. |  | 12 | Хирургия | поверка | 20 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 165 | Гигрометр ВИТ-1 | №42453-09 | У065/31 Р422/40 | 30.09.2019 30.09.2019 | 24 | Хирургия | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 166 | Термометры стеклянные ТС-7-И1,ТС-7АМК, ТСЖ-х |  | № - 3 шт. | дек.19 | 36 | Хирургия | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 167 | Инфракрасный бесконтактный термометр DT-8836 | 2015/2799 | 0197 | 10/2020 | 24 | Хирургия | калибровка | 1 | ОМС |  |  |
| 168 | Комплекс суточного мониторирования АД "Валента" СМАД регитрационный блок АД ИАД-01-2 | №36779-08 | 3 шт. | 2019 | 12 | ПРМО | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 169 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "Валента" регистрирующий блок ЭКГ МН-8 | 36779-13 | 3 шт. | 2019 | 12 | ПРМО | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 170 | Алкотест Юпитер | №50041-17 | 21 шт. | 20.08.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 21 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 171 | Алкотектор MarkV | №54185-13 | Е1015532 Е1015535 Е1015538 Е1015533 Е1015539 Е1015536 | 16.01.2020 16.01.2020 24.02.2020 22.04.2020 02.06.2020 02.06.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 6 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 172 | Алкотектор MarkV | №54185-13 | Е1012662 Е1015537 Е1015530 Е1119003 Е1119004 Е1119005 Е1119006 Е1119007 Е1119008 | 11.10.2018 21.05.2019 04.07.2019 21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 | 12 | ПРМО | поверка | 9 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 173 | Алкотест Юпитер | №50041-17 | 7405 7406 7407 | 03.03.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 3 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 174 | Алкотест Юпитер | №50041-17 | 7894 7895 7896 7897 | 16.06.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 4 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 175 | Анализатор паров этанола Drivesafe II | №53543-13 | DS03HAP293021420 DS03HAQ017023926 DS03HAQ009023276 DS03HAQ009023327 DS03HAP314021525 DS03HAP314021657 DS03HAP314021659 DS03HAP293021439 DS03HAP293021470 DS03HAP293021359 | 12.02.2019 21.04.2019 24.04.2019 16.01.2020 24.01.2020 28.01.2020 28.01.2020 28.01.2020 24.02.2020 24.02.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 10 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 176 | Анализатор паров этанола Lion SD-400 | №16622-08 №16622-03 | 093616D 093613D 093689D 101857D 093692D 088798D 101924D 093640D 057309D 063377D 085428D 090432D 094306D 093693D 093673D 093675D 101925D 093695D 090433D 093646D 093655D 094305D 093694D 088800D 057311D 057334D 094307D 093668D 093684D 093686D 088799D 090434D 093627D 085426D 057310D 063376D 085427D 057314D | с 02.06.2019 по 24.12.2019 28.01.2020 24.02.2020 02.06.2020 02.06.2020 16.06.2020 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 | 12 | ПРМО | поверка | 38 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 177 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | №11519-11 | 15 шт. |  | 12 | ПРМО | поверка | 15 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 178 | Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 | №2231-72 | 14 шт. |  | 12 | ПРМО | поверка | 14 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 179 | Прибор механические для измерения артериального давления LD, UA-200, МТ-10, Апексмед",WM-62S и др. | №33650-06 30926-12 15788-07 №29875-11 | 27шт. |  | 12 | ПРМО | поверка | 27 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 180 | Гигрометры Вит-1 и Вит-2 | №42453-09 | 16т. |  | 24 | ПРМО | поверка | 16 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 181 | Термометр электронный WT, Omron, AND, LD, Thermoval Basic, AMDT10 и др. | - | 24шт. |  | 24 | ПРМО | поверка | 24 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 182 | Термометр холодильника ТС-7-АМК, ТС-7-АМ, ТС-7-М1 Термометр ТС-4М, ТС-7АПК ТС-7-И1, ТТЖ-Х, ТСЖ-х |  | 24 шт. |  | 36 | ПРМО | поверка | 24 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 183 | Безконтактный инфрокрасный термометр Sensitec NF-3101, NC-9900 и других марок |  | 14 шт. |  | 24 | ПРМО | калибровка | 14 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 184 | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 |  | 190.71495 |  | 12 | Медпункт вокзала | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 185 | Пульсоксиметр медицинский Armed, Китай , YX302 | №53552-13 | В131100135 |  | 12 | Медпункт вокзала | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 186 | Дефибиллятор-монитор Primedic Defi-В (М110) |  | SN71144033566 |  | 12 | Медпункт вокзала | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 187 | Гигрометры Вит-1 и Вит-2 | №42453-09 | А213/45 0036/39 | 10.2019 09.2019 | 24 | Медпункт вокзала | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 188 | Манометр инголятора кислородног КИ-4 |  | 3413 5555 | 05.2020 | 12 | Медпункт вокзала | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 189 | Безконтактный инфрокрасный термометр Sensitec NF-3101 |  | 190329199 | 09.2019 | 24 | Медпункт вокзала | калибровка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 190 | Глюкометр Саламит-Экспресс ПКГ-3 |  | С6054891 | 2016 | - | Медпункт вокзала | поверка | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 191 | Электрокардиограф 12-тиканальный с регистрацией ЭКГ 12Т-01-"Р-Д" поверка на месте |  | П16046722 | 02.12.2020 | 12 | Поликлиника | поверка | 1 | ОМС |  |  |
| 192 | Прибор для измерения артериального давления LD, МТ-10, LD – 20, Апексмед", UA-200, |  | № - 5 шт. | дек.19 | 12 | Поликлиника | поверка | 5 | ОМС |  |  |
| 193 | Эластотонометр (набор из 5 грузиковдля изм.в\гл.давления по Филатову - Кальфа) |  | 2 набора | 2017 | 12 | Поликлиника | поверка | 2 | ОМС |  |  |
| 194 | Оправа пробная универсальная ОПУ 01 |  | № - 1 шт. | 2016 | 24 | Поликлиника | поверка | 1 | ОМС |  |  |
| 195 | Динамометры кистевые |  | 3 шт. |  | 12 | Поликлиника | поверка | 3 | ОМС |  |  |
| 196 | Гигрометр ВИТ-1 и ВИТ-2 | №42453-09 №42453-18 | Н655 Н670 203904 203909 203903 | 11.11.2020 11.11.2020 02.2020 02.2020 02.2020 | 24 | Амбулатория Лянгасово | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 197 | Термометры стеклянные ТС-7-И1,ТС-7АМК,ТС-7-М1,ТСЖ-Х |  | 1087 45347 12824 Г1592 Г1518 | - | 36 | Амбулатория Лянгасово | поверка | 5 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 198 | Термометр электронный B.WELL (BW), LD-300 |  | № - 2 in/ | - | 12 | Амбулатория Лянгасово | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 199 | Выезд для проведения поверки за пределы города Киров для проведения поверочных работ на месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Центрифуга мед. лабораторная Опн-3 |  | №0218 0240 0013 6689 0968 0651 | 28.08.2019 | 24 | КДЛ | аттестация | 6 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 201 | Центрифуга лабораторная СМ-6 |  | 80442 | 28.08.2019 | 24 | КДЛ | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 202 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок |  | 32003 | 28.08.2019 | 24 | КДЛ | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 203 | Водяной термостат TW-2 (поверка термометров) |  | 1320324 | 28.08.2019 | 24 | КДЛ | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 204 | Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический РЕФЛЕКОМ |  | VLF-04-711 |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 205 | Шейкер |  | 1SE020 |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 206 | Термошейкер |  | 1023061 |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 207 | Термометр безконтактный инфрок5расный WV-1000 |  | №- |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 208 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ |  | №- |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 209 | Аквадистилятор электрический ФЭ-10 НО |  | №- |  |  | КДЛ |  | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 210 | Холодильники Pozis Paracels ХФ-400 (400-1), ХФ – 250 (250-1, 250-2), ХФ – 140, ХЛ - 340 |  | 204CV20048782 217CV20000890 |  | 12 | АРО | аттестация | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 211 | Манометр инголятора кислородного КИ-4 |  | 3413 5555 | 05.2020 | 12 | Медпункт вокзала | поверка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 212 | Холодильники Atlant МХ-510-62, КШД-256/2 |  | 839613591 |  | 12 | Аптека | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 213 | Холодильники Pozis Paracels ХФ-400 (400-1), ХФ – 250 (250-1, 250-2), ХФ – 140, ХЛ - 340 |  | 204CV20048770 206AV20020613 |  | 12 | Аптека | аттестация | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 214 | Холодильники Daewoo |  | - - |  | 12 | Аптека | аттестация | 1 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| 215 | Безконтактный инфрокрасный термометр Sensitec NF-3101 |  | 190329199 170125822 | 09.2019 | 24 | Медпункт вокзала | калибровка | 2 | СПиИПДД (собственные) |  |  |
| Итого |  |

| Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров» Главный врач_____________________/А.В.Бобков/ | Исполнитель: ___________________/ __________/ |
| --- | --- |