**ИЗВЕЩЕНИЕ № 31**

**о проведении запроса котировок**

**на поставку изделий медицинского назначения**

 **(номер закупки** **20024000018)**

**Заказчик:** Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» (сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров»;

**Почтовый адрес: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151**;

**Тел.:** (8332) 60-22-27 (приемная главного врача), **факс:** 60-37-75.

**Е-mail**: obskirov@yandex.ru.

**Контактные лица:** ведущий экономист – Рябова Юлия Сергеевна, тел. (8332) 60-23-47, е-mail: zakupki@rzdmed43.ru, главная медицинская сестра – Балаева Галина Юрьевна, тел. (8332) 60-26-37.

Запрос котировок на поставку изделий медицинского назначения и оборудования для стерилизации и дезинфекции ля нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров».

**Процедура закупки** проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г. (далее - Положение), размещенного на официальном сайте Заказчика [www.](http://www.)[rzdmed43.ru](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517223021918507004&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1681.84MmTDl_9m6HCGvg7xpOKgXAbDkkSmib-fx0vCrMnp1AzWOeE3NyIPXeIWGApUqYfUm5vjHKByI0SCv-iv0ET_zcVDaTuGuql9LEUiXdnoOtRh_0D_2yv26dl7wZRWurL1CGmqChVRrXID5MnBs9dw.7e5fed69db18a63b08cf163364ea9b876e6e71db&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqinDGhHdslMD9o7TliR2OZ_BHpP8b7fDeNvpcErcSv74tgHNVWdPIGY97iY_rNEXAXCLQMsL5YImXUeHvQ0UKf1&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNA-R4ar11GNtwQo1gxZNyfBi06P_kn6rV-U1kRgpWrqsLSLVGKcrlLqUuImXvKeDXMUDXZkQdes2P26ivLmYQFlH2uR_V-xCoUVu52qYAFz0a4eACjuztt4U_NxwNC1RVyXaz-_54N1yCxXEsmVdewcYwejJC0z0CSblEsDUyBVywy5mf29soaQzzt5qlLUFRyYpJJUwqK4rE--bfvZuxOBR1veCSvmuF-AYmlk7QOejUvTlUP3aVAit1XmbqZlWZdzITRdWjwIs7LJ389YEE56lVfBlJQybPUsNI9TPnGcLJ-ZFJXFjiVjy-cpizFxpin30KSDoVA7ZapnrVJvbhA26zlk8rYWQ3RAYG1big449ZWzHszYlOB65GoUjUW8sUu1Crvud4ofUJv0pPv2BXSrrgNBGqqoc5Qes7ronFtJxkKTrwtLZboXw83RdBVUbWfVJ0lmCF_ydD7cAct2DeyCg2TMPXHcEvpB5Eo2_ZIFkwl0jG-4SoxsZMsqKJqrBm4BVW2uWlk_njsjxREdigDcuzdW6UemcPxfVlXUmRace56S5lAkZwv-tcsuH68A72w-uugPzf3BHOzONjE5upEQqlpTDjFKRw-u6wy27PLdrfHuSsQYQamK8ubiXmdQaofb9qBoSvjiQ9Fq6Msqf_GWOumYKeZluVMvsJI_XqCUHGStQTeJHkLrhG-eKgMC71CEJQzY66C6ybqqb6seEz0WXzSmc8jfpuw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckZheUlhNEF3RllPejZac2NrbEVhZldaWW4zUkVCU0RUbDR2NVZsMVdYdzd0M1RZVHRMQk5iYTRQdlRmcXZXOXVHcHFEcDFqV1hY&sign=7f162fa3d5c704fbbda9e0edc00f161b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-ZwA8hrmX29ex9epsv0gXJe0V8eKBE3GGBBW28EUG8iL9ujVBT91aWC89J5ieaLIQ6dPMu7HUqES39SewYmXY5GQYP7Wix5esRwvROwN96KPOannIfQEYW-2AqOzecbevAzkkYcUU9h4tMJRkEezCWP8xibtd0BhktULjdn9Zsm_m8wiy33GjVjgiO6qVlhuY-nJ4WUK9k6mQ1CWoGb2n0mfhixYzY1ghvPikSKXj5V_AhCJ4lINnkh_P2NO1QbjJ75cAerVY2h18z47WyS80dGp0MvvdJDSF5LjoqbEzmPrubPuKVkyA5lWnHxEmVgEGr-CJJdWCz84m1bCWodAx52oM17-hqlS0X2-7HLcL4QIfYBvznJydMzFkubdlMqY&l10n=ru&cts=1517222824354&mc=3.169925001442312).

***Условия исполнения договора:***

**Требования качества:**

- поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, сертификатам качества;

- качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании;

- по количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию;

### - поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом;

### Место доставки: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров», 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151.

**Тара доставки**: заводская упаковка. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

**Срок и**  **условия поставки товара**:

Товар поставляется в период с момента заключения договора по 31.12.2021 года, время поставки с 8 ч.00 мин. по 16 ч. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней.

Время поставки согласовывается за 48 часов.

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать **840 271 (восемьсот сорок тысяч двести семьдесят один) рубль 24 копейки.**

**Начальная (максимальная) цена договора включает:** стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до места нахождения заказчика, стоимость страхования, а также налоги, сборы и пошлины, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством.

**Срок и условия оплаты:** оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 45 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества, других документов предусмотренных договором).

**Источник финансирования**: средства обязательного медицинского страхования, средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

**Порядок подачи заявок:** котировочные заявки принимаются в письменной форме (Приложение № 2 извещения), **только в запечатанном конверте** (Порядок оформления конверта указан в приложении № 3 извещения) по адресу г. Киров, Октябрьский проспект, 151, каб.309

Ориентировочное время приема с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-45. Извещение и котировочная документация размещаются на официальном сайте учреждения: http://www.rzdmed43.ru.

Участник закупки может подать только одну котировочную заявку.

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

**Место подачи котировочных заявок:** ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров».

**Срок начала подачи котировочных заявок**: с 09 ч. 00 мин. (время местное) «09» февраля 2021 года.

**Срок окончания подачи котировочных заявок**: до 15 ч. 00 мин. (время местное) «15» февраля 2021 года.

**Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками**: г. Киров, Октябрьский проспект, 151, кабинет главного врача, «15» февраля 2021 года, в 15 ч. 30 мин. (время местное).

**Срок рассмотрения и оценки** котировочных заявок: комиссия по осуществлению закупок рассматривает и оценивает поступившие заявки «15» февраля 2021 года., в 15 ч. 35 мин. (время местное).

**Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке**: Наименьшая цена, указанная в котировочной заявке Участника запроса котировок.

**Обязательные требования к участнику запроса котировок:**

Участник запроса котировок должен соответствовать предъявляемым **обязательным требованиям**, а именно:

**1)** соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии (обязательно);

**2)** непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

**3)** неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

**4)** отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

**5)** отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**6)** обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

**7)** отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**Дополнительные требования к поставщику:**

**-** все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг осуществляются **исключительно** посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер».

- доступ к системе АСЗ «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль. Ссылка на получение будет отправлена Победителю запроса котировок дополнительно.

**Требования, предъявляемые к котировочным заявкам:**

**1)** в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

**2)** заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

**3)** в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

**4)** участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

**5)** участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

**6)** основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

**7)** на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

**8)** Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Участник закупки вправе направить Заказчику процедуры закупки **письменный запрос на разъяснение документации** о закупке не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик и/или организатор процедуры закупки обязан ответить на запрос, оформленный надлежащим образом, полученный не позднее указанного срока, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик и/или организатор процедуры закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

**Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:**

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

**Право отказа от проведения процедуры:**

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

**Рассмотрение и оценка котировочных заявок:**

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

**Срок подписания договора**:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не ранее чем на следующий день со дня размещения на официальном Интернет – сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок.

В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с ЦДЗ/ГДЗ, срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия ЦДЗ/ГДЗ. Исполнение договора осуществляется в соответствии с котировочной документацией.

 Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% от начальной (максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет

признан уклонившимся от заключения договора.

**Форма котировочной заявки**: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

**Приложения** к извещению о проведении запроса котировок:

1. Техническое задание.
2. Форма котировочной заявки (с приложениями – анкета участника и информационная справка) – заполняется с приложениями обязательно.
3. Порядок оформления конверта.
4. Проект договора.

Ведущий экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Рябова

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку **изделий медицинского назначения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Бумага крепированная для стерилизации стандартная в листах. Предназначен для упаковывания крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или воздушным методами.Материалы оберточные крепированные с водоотталкивающими свойствами, изготовленные из экологически чистой целлюлозы. Различные цвета оберточного материала позволяют проводить сортировку наборов стерилизуемых изделий и контролировать целостность упаковки в случае повреждения внешнего листа. Закрепление упаковок осуществляется самоклеющейся лентой с индикатором или без. Плотность не менее 60 г/м2. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в течение не менее 2 лет. Соответствует ГОСТ ISO 11607. Материал представлен листами бумаги крепированной белого и голубого с чередование. Упаковка: 100, 250 или 500 листов. Срок годности не менее 5 лет. | упак. | 3 |
| **2** | Индикатор контроля воздушной стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ ISO 11140-1, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры и времени стерилизационной выдержки в стерилизационной камере для одного режима воздушной стерилизации - 180/60 °С/мин. Индикатор предназначен для контроля только снаружи упаковок и не может применяться для контроля параметров стерилизации внутри стерилизуемых изделий и упаковок. Индикаторный агент не отпечатывается от основы, не проникает через неё, не переходит на материал, с которым индикатор соприкасается до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта защитным слоем для изоляции индикаторной композиции от стерилизуемого материала. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. Контроль параметров стерилизации снаружи стерилизуемых упаковок в каждом цикле воздушной стерилизации (4 класс). На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 11140-1. Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев. | компл. | 10 |
| **3** | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ ISO 11140-1, на бумажной или бумажно-пленочной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров только одного указанного на индикаторе режима стерилизации – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и внутри изделий и упаковок при режиме 134/5 °С/мин (121/20 °С/мин). Применяются в паровых стерилизаторах с форвакуумным или методом многоступенчатого вакуумирования способом удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта визуально различимым паропроницаемым водозащитным слоем или паропроницаемой пленкой для изоляции индикаторной композиции от стерилизуемого материала. Индикаторный агент не отпечатывается от основы, не проникает через неё, не переходит на материал, с которым индикатор соприкасается до, в течение или после соответствующего режима стерилизации Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. Контроль параметров снаружи и внутри стерилизуемых упаковок в каждом цикле паровой стерилизации в стерилизаторах с форвакуумным удалением воздуха (4 класс). На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 11140-1. Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев. В комплекте 500 или 1000 шт. | компл. | 5 |
| **4** | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ ISO 11140-1, на бумажной или бумажно-пленочной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров только одного указанного на индикаторе режима стерилизации – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и внутри изделий и упаковок при режиме 134/5 °С/мин . Применяются в паровых стерилизаторах с форвакуумным или методом многоступенчатого вакуумирования способом удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта визуально различимым паропроницаемым водозащитным слоем или паропроницаемой пленкой для изоляции индикаторной композиции от стерилизуемого материала. Индикаторный агент не отпечатывается от основы, не проникает через неё, не переходит на материал, с которым индикатор соприкасается до, в течение или после соответствующего режима стерилизации Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. Контроль параметров снаружи и внутри стерилизуемых упаковок в каждом цикле паровой стерилизации в стерилизаторах с форвакуумным удалением воздуха На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 11140-1. Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев. В комплекте 500 или 1000 шт. | компл. | 20 |
| **5** | **Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения:**Для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения путём обнаружения остатков крови, следов ржавчины, окислителей. Состав: раствор амидопирина 90 мл; раствор анилина солянокислого 10 мл. Выход готового раствора: 100 мл (или иной объем в наборе в пересчете на общее требуемое количество товара) | шт | 10 |
| **6** | Индикаторная лента герметизирующая самоклеящаяся (ПАР-ВОЗД). Предназначены для одновременного упаковывания, герметизации пакетов, упаковок, укладок и контроля (отличия простерилизованных изделий от не подвергавшихся стерилизации) при воздушной и паровой стерилизации, по классу 1 ГОСТ ISO 11140-1 (индикатор процесса). Обладает высокой устойчивостью к "чужому" стерилизующему агенту, механической прочностью, минимальной усадкой. Гарантийный срок хранения – 5 лет | рул | 3 |
| **7** | Рулон комбинированный плоский 100х200м. Рукавный материал для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный плоский без складки. Предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией соответствующим способом. Прозрачная сторона - многослойная безосколочная полимерная пленка (полиэстер и полипропилен) плотностью не менее 53 г/квм. Непрозрачная сторона - бумага плотностью не менее 70 г/квм. Трехлинейные боковые швы шириной не менее 8 мм. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Соответствует ГОСТ ISO 11607-2011 . Срок годности упаковки не менее 5 лет. Размер: не менее 100мм х 200м | рул | 6 |
| **8** | Рулон комбинированный плоский 250х200м. Рукавный материал для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный плоский без складки. Предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией соответствующим способом. Прозрачная сторона - многослойная безосколочная полимерная пленка (полиэстер и полипропилен) плотностью не менее 53 г/квм. Непрозрачная сторона - бумага плотностью не менее 70 г/квм. Трехлинейные боковые швы шириной не менее 8 мм. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Соответствует ГОСТ ISO 11607-2011 . Срок годности упаковки не менее 5 лет. Размер: не менее 250мм х 200м | рул | 8 |
| **9** | Рулон комбинированный плоский 200х200м. Рулоны комбинированные РПП 200\*200"(с рукавами со складкой) для стерилизации изделий медицинского назначения, влагостойкая бумага плотностью 70 г/м2, проницаемость 680 мл/мин, прочность на разрыв 8.0/4.0 кН/м, во влажном состоянии 1.3/0.7 кН/м, сопротивление продавливанию 350 кПа, во влажном состоянии 70 кПа. | рул | 4 |
| **10** | Рулон комбинированный со складкой 250х75х100м. Рулоны комбинированные представляют собой объемные рукава из специальной белой медицинской бумаги (непрозрачная сторона) и прозрачной полимерной пленки с боковыми складками (прозрачная сторона), соединенные между собой термическим швом. Прозрачная сторона - многослойная безосколочная полимерная пленка (полиэстер / полипропилен) плотностью не менее 53 г/квм. Непрозрачная сторона - бумага плотностью не менее 70 г/квм). Трехлинейные боковые швы шириной не менее 8 мм. На бумажной стороне рукава нанесена маркировка с химическими индикаторами 1 класса для 3 видов стерилизации. Методы стерилизации: паровой, газовый (с применением окиси этилена, формальдегида), радиационный. Срок сохранения стерильности не менее 2 лет. Срок годности не менее 5 лет. | рул | 6 |
| **11** | Салфетки из нетканого полотна с Диспенсером ДельСофт №200 Салфетки должны представлять собой полотно из белого нетканого материала размером 140 мм×300мм (±25 мм) с высокой прочностью. Требования к изделию: Поверхностная плотность должна быть не менее 40 г/кв м. содержание вискозы 30 %, полиэфир 70 %. Толщина материала от 0.5 но не более 0.8 мм, разрывная нагрузка в продольном направлении не менее 35 Н, в поперечном не менее 11 Н, удлинение при разрыве в продольном направлении не более 45 %, в поперечном 165 %. Салфетки в виде перфорированной ленты должны быть свернуты в рулон и размещены в герметичную упаковку - ведро, представляющее собой диспенсер с ручкой и крышкой с дозирующим клапаном. Срок годности салфеток – 5 лет. Диспенсер предназначен в качестве вспомогательного оборудования при дезинфекции и мытье различных поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, аппаратуры, оборудования всех видов и назначения и других объектов, подлежащих обработке способом протирания. Салфетки из нетканого полотна предназначены для использования как в сухом виде в качестве ветоши, так и во влажном состоянии после их пропитки растворами дезинфицирующих средств. Салфетки должны быть совместимы с любыми дезинфицирующими средствами. Область применения салфеток: в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, детских учреждениях, клинических, микробиологических и других лабораториях для очистки и дезинфекции (влажные салфетки) различных поверхностей в соответствии с режимами применения дезинфицирующего средства, указанными в утвержденной инструкции на дезинфицирующее средство, а также для очистки эндоскопов (удаление биологических загрязнений). Салфетки не должны оставлять ворсинок на обрабатываемой поверхности. Количество раствора, необходимого для пропитывания салфеток должно быть не менее 2,5 и не более 3,3 л чтобы салфетки полностью пропитались и раствор ещё остался в ведре-диспенсере. Срок использования рулона салфеток, пропитанного раствором дезинфицирующего средства, должен соответствовать сроку годности используемого рабочего раствора дезинфицирующего средства, указанного в инструкции по применению средства. Количество салфеток в потребительской упаковке должно быть не менее 200 шт.Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемых товаров должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. | комп | 4 |
| **12** | Диспенсер (алюминий, для жидкого мыла и антисептиков, удлиненная ручка, 1000 мл) Механический локтевой дозатор предназначен для антисептика и жидкого мыла. Привод устройства ручной (локтевой). Рычаг и остальные элементы дозатора изготовлены из ударопрочного пластика. Насос снабжён механизмом регулировки дозирования от 0,5 до 1,5 мл за одно нажатие. Используется со стандартными сменными евро-флаконами объёмом 1000 мл. Насос дозатора съемный. Уплотнения насоса из силикона и химическо стойких материалов. Диспенсер стандартно укомплектован монтажной пластиной для крепления к стене. Материалы, используемые в дозаторе устойчивы к действию всех основных химических веществ, входящих в дезинфицирующие, моющие средства и антисептики.Гарантийный срок 24 мес ГАБАРИТЫ: 9,4х22,5х32см | шт | 2,00 |
| **13** | Механический локтевой дозатор предназначен для антисептика и жидкого мыла. Привод устройства ручной (локтевой). Рычаг и остальные элементы дозатора изготовлены из ударопрочного пластика. Насос снабжён механизмом регулировки дозирования от 0,5 до 1,5 мл за одно нажатие. Используется со стандартными сменными евро-флаконами объёмом 1000 мл. Насос дозатора съемный. Габариты корпуса: ширина не менее, 105 мм, высота не менее 330 мм, глубина не менее 200 мм. Уплотнения насоса из силикона и химическо стойких материалов. Диспенсер стандартно укомплектован монтажной пластиной для крепления к стене. Материалы, используемые в дозаторе устойчивы к действию всех основных химических веществ, входящих в дезинфицирующие, моющие средства и антисептики.Гарантийный срок 24 мес | шт | 2,00 |
| **14** | Салфетки из нетканого полотна (полотно из белого нетканого материала 140х300мм (+/-25 мм) с высокой прочностью, 200 шт/рулон). Салфетки должны представлять собой полотно из белого нетканого материала размером 140 мм×300мм (±25 мм) с высокой прочностью. **Требования к изделию:**Поверхностная плотность должна быть не менее 40 г/кв м. содержание вискозы 30 %, полиэфир 70 %. Толщина материала от 0.5 но не более 0.8 мм, разрывная нагрузка в продольном направлении не менее 35 Н, в поперечном не менее 11 Н, удлинение при разрыве в продольном направлении не более 45 %, в поперечном 165 %. Салфетки в виде перфорированной ленты должны быть свернуты в рулон.Срок годности салфеток – 5 лет. Салфетки из нетканого полотна предназначены для использования как в сухом виде в качестве ветоши, так и во влажном состоянии после их пропитки растворами дезинфицирующих средств для дезинфекции и мытье различных поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, аппаратуры, оборудования всех видов и назначения и других объектов, подлежащих обработке способом протирания.Салфетки должны быть совместимы с любыми дезинфицирующими средствами. **Область применения салфеток:** в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, детских учреждениях, клинических, микробиологических и других лабораториях для очистки и дезинфекции (влажные салфетки) различных поверхностей в соответствии с режимами применения дезинфицирующего средства, указанными в утвержденной инструкции на дезинфицирующее средство, а также для очистки эндоскопов (удаление биологических загрязнений). Салфетки не должны оставлять ворсинок на обрабатываемой поверхности. Количество раствора, необходимого для пропитывания салфеток должно быть не менее 2,5 и не более 3,3 л чтобы салфетки полностью пропитались.Срок использования рулона салфеток, пропитанного раствором дезинфицирующего средства, должен соответствовать сроку годности используемого рабочего раствора дезинфицирующего средства, указанного в инструкции по применению средства.  | рулон | 30,00 |
| **15** | Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей (настенный ).

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Наличие функции или величина параметра по ТЗ** |
| **Общие требования** |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Декларация (или Сертификат) соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| **Основные параметры** |
| Предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей. | Наличие |
| Имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 99,0% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе\* | Наличие |
| Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха | Наличие |
| Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы согласно типа/объема помещения. | Наличие |
| Цифровой дисплей отображает суммарное время наработки бактерицидных ламп/ текущее время работы | Наличие |
| Светодиодный индикатор нормального состояния изделия  | Наличие |
| Светодиодный индикатор о необходимости замены бактерицидных ламп  | Наличие |
| Возможность крепления на стене | Наличие |
| Возможность крепления на подставке передвижной (подставка поставляется отдельно) | Наличие |
| Эргономичный дизайн | Наличие |
| **Технические характеристики** |
| Источник излучения | 2 бактерицидные УФ лампы 15W (15 Вт) |
| Бактерицидный поток ламп, Вт | 9,6 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 30-50 |
| Производительность, м³/ч | 60 |
| Предельный уровень шума, не более, дБ | 40 |
| Полезный срок службы ламп, ч | Не менее 9000 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 5 |
| Напряжение электропитания, В | 220±10% |
| Потребляемая мощность,не более, ВА | 50 |
| Габаритные размеры рециркулятора, мм | 755х115х170 |
| Масса рециркулятора, не более, кг | 4,5 |
| Время непрерывной работы, сут. | 7 |
| Гарантийный срок производителя | 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Требования безопасности | изделие класса I тип В по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |
| Класс потенциального риска применения | 2а |

 | шт | 5,00 |
| **16** | Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей (передвижной).

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Наличие функции или величина параметра по ТЗ** |
| **Общие требования** |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Декларация (или Сертификат) соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| **Основные параметры** |
| Предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей. | Наличие |
| Имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 99,0% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе\* | Наличие |
| Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха | Наличие |
| Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы согласно типа/объема помещения. | Наличие |
| Цифровой дисплей отображает суммарное время наработки бактерицидных ламп/ текущее время работы | Наличие |
| Светодиодный индикатор нормального состояния изделия  | Наличие |
| Светодиодный индикатор о необходимости замены бактерицидных ламп  | Наличие |
| Возможность крепления на стене | Наличие |
| Возможность крепления на подставке передвижной (подставка поставляется отдельно) | Наличие |
| Эргономичный дизайн | Наличие |
| **Технические характеристики** |
| Источник излучения | 2 бактерицидные УФ лампы 15W (15 Вт) |
| Бактерицидный поток ламп, Вт | 9,6 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 30-50 |
| Производительность, м³/ч | 60 |
| Предельный уровень шума, не более, дБ | 40 |
| Полезный срок службы ламп, ч | Не менее 9000 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 5 |
| Напряжение электропитания, В | 220±10% |
| Потребляемая мощность,не более, ВА | 50 |
| Габаритные размеры рециркулятора, мм | 755х115х170 |
| Масса рециркулятора, не более, кг | 4,5 |
| Время непрерывной работы, сут. | 7 |
| Гарантийный срок производителя | 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Требования безопасности | изделие класса I тип В по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |
| Класс потенциального риска применения | 2а |

 | шт | 5,00 |
| **17** | Облучатель бактерицидный в исполнении: настенный в комплекте с лампами

|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |
| **Облучатель бактерицидный**  |
| **Модель** | **ОБН-150** |
| Режим работы | только в отсутствии людей |
| Исполнение | [настенный](https://ultramedtech.com/ispolnenie/nastennyj-s-vozmozhnostju-ustanovki-na-poverhnost/)  |
| Корпус изделия | [металл / полимерное покрытие](https://ultramedtech.com/material-korpusa/metall-s-polimernym-pokrytiem/) |
| Категория помещений | I, II, III, IV, V  |
| Количество УФ ламп и мощность, Вт | [2х30 Вт](https://ultramedtech.com/kol-vo-i-moshhn-lamp/2h15/) |
| Тип применяемой УФ лампы | [безозоновая](https://ultramedtech.com/tip-lampy/bezozonovaja/) |
| Длинна волны УФ-излучения, до НМ | до 254 НМ |
| Тип цоколя лампы, G | G 13 |
| Степень защиты оболочки | [IP20](https://ultramedtech.com/stepen-zashhity-obolochki/ip20/) |
| Потребляемая мощность, Вт | [80 Вт](https://ultramedtech.com/potrebljaemaja-moshhn-vt/70/) |
| Производительность, м3/час | *99,9% (операционные, палаты родильных домов) - 60 м³/ч 99,0% (перевязочные палаты реанимационных отделений) - 80 м³/ч 95,0% (больничные палаты, кабинеты поликлиник) - 105 м³/ч 90,0% (общественные помещения) - 140 м³/ч 85,0% (складские помещения) - 190 м³/ч*  |
| Облученность на расстоянии 1 м. в диапазоне излуч. 0,2-0,28 мкв, не менее Вт/м2 | 1,25 Вт/м2 |
| Напряжение электропитания, В | 220±22  |
| Частота, Гц | 50 ±0,5 |
| Время установления рабочего режима  | *не более 10 секунд* |
| Габаритные размеры (не более) мм | [940х140х80 мм](https://ultramedtech.com/gabaritnye-razmery-mm/120x620x160/) |
| Вес без упак. / с упак., кг | 2,0 / 2,4 кг |
| Для подключения облучателя к питающей сети | *Провод ПВС (4×0,75) длиной не менее 0,5 м.* |
| Правила хранения | от -50°С до +50 °С |
| Счетчик наработки ламп, нет / есть «Э» | [нет](https://ultramedtech.com/schetchik-narabotki-lamp/net/) |
| Электробезопасность | I класс  |
| Гарантия, с даты продажи / даты ввода в эксплуатацию | 24 месяцев  |

 | шт | 5,00 |
| **18** | Термометр для измерения температуры воды Термометр для воды ТБ-3-М1 исполнение 1 (в пластиковом футляре) применяется для измерения температуры воды в интервале от 0 º С до + 50 ºС. Область применения термометра для воды ТБ-3-М1 исполнение 1:Применяется для измерения температуры воды перед купанием (часто используется при купании детей грудного возраста), консервирования продукции. Водный термометр выполнен в виде стеклянной оболочки овальной формы (основа 145 х 20 мм), с зауженной нижней частью и резервуаром, наполненным термометрической жидкостью, к которому присоединена капиллярная трубка.Для большей безопасности и поддержания плавучести и непотопляемости стеклянный термометр помещен в пластиковую, защитную оправу (поплавок) с кольцом для крепления шнура.**Термометр для воды характеристики:**Термометрическая жидкость: керосин (красного цвета);Цена деления - 1 ºС;Гарантийный срок эксплуатации термометров - 12 месяцев с дня введения в эксплуатацию. | шт | 5,00 |
| **19** | **Подушки для забора крови** используется для проведения внутривенных вливаний инъекций, препаратов  и **для забора крови**. Использование подушки позволяет обеспечить снижение давления на руку пациента, обеспечивая комфорт для пациента при проведении процедуры, и облегчает работу для медицинского персонала.- **Чехол подушки** - изготовлен из медицинской клеенки с ПВХ покрытием (материал на тканой основе из полиэфира, полиамида с ПВХ покрытием. Так как молекула воздуха меньше, чем молекула воды, то ткань 100% влагонепроницаема и обладает свойствами паропроницаемости (возможность «дышать»), с замком на молнии для удобства чистки;- **Внутреннее наполнение подушки** - эластичный пенополиуретан.Использование данных материалов (мембранных тканей нового поколения) обеспечивает  увеличение срока эксплуатации подушка для забора крови. **Размер:**Ширина: 200 мм; Длина: 150 мм; Высота: 50 мм.**Упаковка: 1 шт Срок годности: 2 года** | шт | 10,00 |
| **20** | Лотки медицинские почкообразные изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, 0,1 л устойчивы к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. 160 мм/85 мм/28 мм, Лоток почкообразный применяется в медицине:- для хранения и размещения инструментария - колющего, режущего стерильного;- для раздачи лекарственных средств;- для сбора различной биологической жидкости;- для выдачи и хранения термометров, пипеток и т.д.;- для поддержания стерильности в операционных;- для стерилизации медицинского инструмента и расходных материалов;Производитель: ООО "НПФ "МЕДИКОН", Россия | шт | 2,00 |
| **21** | Емкость-контейнер полимерный (полистироловый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий: ЕДПО-10-02-2 :Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях –наличиеИзготовлен из химически стойкого, нетоксичного полипропилена. – наличиеСостоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы – ПрямоугольнаяКомплектность: Корпус, перфорированный поддон, пластина для погружения в раствор легких изделий, крышка и карман (2 шт.)В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. На внешней стороне бортиков корпуса предусмотрены две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации. – НаличиеУстойчив к температурному воздействию до 65°С. – НаличиеГабаритные размеры: Длина 524 мм, Ширина 333 мм, Высота 200 ммМасса емкости-контейнера: 2,97кгВнутренний размер кармана: 90мм × 60ммПолный объем: 15 литровПолезный объем: 10 литров | шт | 2,00 |
| **22** | Емкость-контейнер полимерный (полистироловый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий: ЕДПО-10Д-01 Назначение: для дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях.Изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола. – НаличиеФорма ПрямоугольнаяКомплектность корпус с боковым сливным устройством, перфорированный поддон, крышка и двух сборных подставок для размещения длинномерного инструмента в поддонеУстойчив к воздействию температуры до 65°С. – НаличиеГабаритные размеры: Длина 875 мм, Ширина 230 мм, Высота 160 ммМасса емкости-контейнера 2,9 кгПолный объем 16 лПолезный объем 10л | шт | 2,00 |
| **23** | Лоток полимерный ЛПпо0,5-"ЕЛАТ" (почкообразный, 0,5л) Назначение: для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.Лоток представляет собой почкообразную емкость. – НАЛИЧИЕИзготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного материала армлен – НаличиеЦвет: серо-голубойВыдерживает стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 (автоклавирование) при температуре (120+2) ºС, давлении пара 1,1 кгс/см², времени выдержки 45 мин. – НАЛИЧИЕНоминальная вместимость 350 млГабаритные размеры 210 мм × 109 мм × 38 ммМасса лотка 0,08 кг | шт | 10,00 |
| **24** | Термометр специальный (стеклянный ртутный)максимальный типа СП-83 (+20+220)предназначен для измерения температуры достигнутой в дезинфекционной камере или другом оборудовании за определенное время. Термометр должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Конструкция: стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета. Термометр полного погружения. При измерении температуры термометр погружается в измеряемую среду полностью. | шт | 2,00 |
| **25** | Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса В, одноразовый 0,5 л Класс В ( желтый!) – эпидемиологически опасные отходы.Назначение: Сбор и хранение использованного острого инструментария, игл со всех типов шприцов, браунюль, фистульных игл, инфузионных канюль для внутривенного доступа, ланцетов, наконечников скальпелей, в том числе в условиях оказания ургентной помощи. Материал изделия - полипропилен. Размеры: Фактический объем изделия - 500 мл | шт | 100,00 |
| **26** | Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б, одноразовый 0,5 л Класс Б (желтый) – эпидемиологически опасные отходы.Назначение: Сбор и хранение использованного острого инструментария, игл со всех типов шприцов, браунюль, фистульных игл, инфузионных канюль для внутривенного доступа, ланцетов, наконечников скальпелей, в том числе в условиях оказания ургентной помощи. Материал изделия - полипропилен. Размеры: Фактический объем изделия - 500 мл | шт | 200,00 |
| **27** | Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б (желтый), одноразовый 1,0 л. Назначение: Сбор и хранение использованного острого инструментария, игл со всех типов шприцов, браунюль, фистульных игл, инфузионных канюль для внутривенного доступа, ланцетов, наконечников скальпелей, в том числе в условиях оказания ургентной помощи.Материал изделия - полипропилен.Размеры: Фактический объем изделия - 1000 мл | шт | 200,00 |
| **28** | Пакеты 500\*600, 15мк сбор, маркировка и герметизация отходов в местах их образования. Класс Б (желтый). Поверхность изделия должна быть гладкой, не должно быть посторонних вкраплений, разводов, выступов, зазоров и запрессованных складок. В качестве маркировки на поверхность должны быть нанесены: инструкция по эксплуатации, сведения о классе опасности отходов, сведения о регистрации и сертификации изделия, контактные данные производителя, может присутствовать знак биологической опасности. Все надписи должны быть сделаны черной или темно-синей несмываемой краской, которая должна сохранять свои свойства после любого контакта, в том числе с дезинфицирующим средством. Для дополнительной маркировки должны присутствовать информационное графы для заполнения, их разделы должны соответствовать требованиям СанПиН. Цвет изделия должен быть сплошным, непрозрачным желтым. Высота изделия не менее 600мм, ширина не менее 500мм. объем изделия должен быть более 30л. Минимальная толщина изделия должна составлять не менее 15 мкн. Допустимое отклонение толщины по всей длине изделия должно составлять менее 10%. Допускается наличие боковых складок, их ширина должна составлять не более 20% от ширины изделия. Изделие должно выдерживать нагрузку 10кг. По нижнему краю изделие должно быть спаяно сварным (одинарным или двойным) швом, он не должен расходиться, на нем исключено наличие запрессованных и прожжённых фрагментов. Отступ шва от края не должен быть более 1см, во избежание уменьшения высоты изделия. Окончательная герметизация изделия должна осуществляться при помощи стяжки-хомута, или иным способом, заявленным производителем. Для удобства герметизации длина стяжки должна составлять не менее 10см. Изделия должны быть расфасованы в пласты по100 шт. Качество данного изделия должно быть заверено следующими документами: обязательно наличие регистрационного удостоверения, подтверждающего, что продукт является изделием медицинского назначения и предназначен для обращения с отходами; допускается наличие дополнительных документов: сертификата соответствия, деклараций, протоколов испытаний и т.п.  | шт | 1500,00 |
| **29** | Пакеты 600\*1000, 15мк Предназначение: сбор, маркировка и герметизация отходов в местах их образования. Поверхность изделия должна быть гладкой, не должно быть посторонних вкраплений, разводов, выступов, зазоров и запрессованных складок. В качестве маркировки на поверхность должны быть нанесены: инструкция по эксплуатации, сведения о классе опасности отходов, сведения о регистрации и сертификации изделия, контактные данные производителя, может присутствовать знак биологической опасности. Все надписи должны быть сделаны черной или темно-синей несмываемой краской, которая должна сохранять свои свойства после любого контакта, в том числе с дезинфицирующим средством Для дополнительной маркировки должны присутствовать информационное графы для заполнения, их разделы должны соответствовать требованиям СанПиН. Цвет изделия должен быть сплошным, непрозрачным желтым. Высота изделия не менее 600мм, ширина не менее 1000мм. объем изделия должен быть более 100л. Минимальная толщина изделия должна составлять не менее 15 мкн. Допустимое отклонение толщины по всей длине изделия должно составлять менее 10%. Допускается наличие боковых складок, их ширина должна составлять не более 20% от ширины изделия. Изделие должно выдерживать нагрузку 10кг. По нижнему краю изделие должно быть спаяно сварным двойным швом, он не должен расходиться, на нем исключено наличие запрессованных и прожжённых фрагментов. Отступ шва от края не должен быть более 1см, во избежание уменьшения высоты изделия. Изделия должны быть расфасованы в пласты или рулоны по 100 шт. Качество данного изделия должно быть заверено следующими документами: обязательно наличие регистрационного удостоверения, подтверждающего, что продукт является изделием медицинского назначения и предназначен для обращения с отходами; допускается наличие дополнительных документов: сертификата соответствия, деклараций, протоколов испытаний и т.п. | шт | 1000,00 |
| **30** | Емкость-контейнер для сбора органических отходов (многоразовые) класса Б (желтый эпидемиологически опасные отходы), 10л **Объем 10,0л**Материал изделия - полипропилен.Размеры: Фактический объем изделия – 10л., полезный объем 7,5лРазмеры изделия в сборе – высота 220мм, диаметр дна 255мм, диаметр верха 290мм Назначение: Безопасный сбор эпидемиологически опасных отходов. В том числе органических отходов и прочего материала в местах первичного образования. Крышка с плотно пригнанными краями, и ободом для фиксации по нижнему краю, герметично закрывающая основу. Герметизирующий замок крышки с индикацией повторного использования. Гибкая ручка длиной 48,5 см. для удобства транспортировки.Комплектующие:Емкость - 1 шт., Крышка 1шт, Наклейка -1 шт. | шт | 10,00 |
| **31** |

|  |
| --- |
| Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель закрытого типа, предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях всех категорий в присутствии людей. Обеззараживание происходит в процессе принудительной рециркуляции воздуха с помощью вентилятора через корпус облучателя, внутри которого размещены ультрафиолетовые лампы с длиной волны 253,7 нм, обладающие широким спектром действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры. |
| Материал корпуса | Ударопрочный корпус выполнен из металла с полимерно-порошковым, химически стойким покрытием, устойчивым к воздействию разрешённых дезинфектантов. |
| Лампы бактерицидные, мощностью, Вт  | 2х15 |
| Бактерицидная эффективность, % | 99,9 |
| Рекомендуемый объем помещений, м3  | 30-70 |
| Производительность, м3/час при 99% | 60+-10 |
| Срок службы ламп, ч | не менее 9000 |
| Электронный таймер для установки необходимого времени процедуры | Электронный блок, автоматически рассчитывающий время процедуры, в зависимости от категории и объёма помещения |
| На рециркуляторе имеется таблица режимов работы | наличие |
| Цифровой таймер наработки ламп | наличие |
| Функция оповещения о несанкционированном отключении электропитания | наличие |
| Оригинальная подвесная система, дающая возможность крепления к стене в любом положении, учитывая направление ламинарных потоков | наличие |
| Тележка оснащена колесами и двумя стопорами, которые надежно удерживают тележку даже на наклонной поверхности. | наличие |
| Возможность визуального контроля за работоспособностью каждой лампы | наличие |
| Возможность замены предохранителей без разборки корпуса изделия | наличие |
| Уровень шума | Не более 40 Дб |
| Световая индикация работы бактерицидных ламп | наличие |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 90 фактическая - 35 |
| Габаритные размеры ШхГхВпередвижной | Не менее 370х490х1080мм |
| Легкосъемный без применения инструмента воздушный фильтродержатель. Очистка воздуха от пыли с частицами более 10 мкм . | наличие |
| Масса, кг передвижной | 11 кг |
| Гарантийный срок эксплуатации производителя | не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию |
| Руководство (инструкция) по эксплуатации и обслуживанию на русском языке | наличие |
| Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | № ФСР 2010/09816 от 30.12.2010 г. Срок действия: не ограничен |
| Декларация о соответствии | № РОСС RU.ME77.Д00291 от 28.08.2013 Срок действия по 28.08.2018 г. |

 | шт | 1 |

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров»**;** сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Киров»;

адрес:*индекс 610001,*г.Киров, Октябрьский проспект, д. 151;

E-mail:obskirov@yandex.ru, тел.: (8332) 60-22-27; факс: 60-37-75

Уважаемые господа!

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, организационно-правовая форма, **ИНН**, **ОГРН**, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Предлагаемое наименование | Характеристика товара | Изготовитель, страна происхождения | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Итого, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |

**Требования качества:**

маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, сертификатам качества;

- качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании;

- по количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию;

### - поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом;

### Место доставки: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров», 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151.

**Тара доставки**: заводская упаковка. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

**Срок и**  **условия поставки товара**:

товар поставляется партиями, по заявкам Заказчика с момента заключения договора по 31.12.2021 г, время поставки с 8 ч.00 мин. по 16 ч. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней.

Время поставки согласовывается за 48 часов.

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

**Начальная (максимальная) цена договора включает:** стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до места нахождения заказчика, стоимость страхования, а также налоги, сборы и пошлины, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством.

**Срок и условия оплаты:** оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 45 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества, других документов предусмотренных договором).

**Предлагаемая цена договора:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** рублей \_\_\_ копеек.

**Срок и условия оплаты:** оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 45 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества, других документов предусмотренных договором).

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же, **представляем документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке**, а именно;

* Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* ***Лицензии***, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* ***Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.***

Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника размещения заказа)*

* не проводится ликвидация Участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,
* не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование участника)* ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование участника)*, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование участника)* согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника*) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника*) не открыто конкурсное производство;

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника*) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника*) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченные задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование участника лиц, выступающих на стороне участника*) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование участника)* и заказчиком и/или организатором процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование участника*) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не ранее чем на следующий день со дня размещения на официальном Интернет – сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О., телефон сотрудника)*

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, подпись, ФИО)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Приложение №1

к котировочной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма**

*(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* |  |
| 1. **Регистрационные данные:**

 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)* |  |
| 1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
 |  |
| 1. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
 |   |
| 1. **Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа**
 | Страна Россия |
|  |
| **6. Почтовый адрес участника размещения заказа** | Страна Россия  |
| Адрес:  |
| Телефон:  |
| E-mail:  |
| **7. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 1. **Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)*
 |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

 (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)  (подпись)

М.П.

Приложение № 2

к котировочной документации

|  |
| --- |
| **Информационная справка** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(наименование контрагента)* |
| № п/п | Наименование (ИНН, вид деятельности) |  \* № п/п | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |
| ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/участник/ акционер/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 |   |   |   |   |   |   | 1.1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 1.1.1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 1.1.2 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | … |   |   |   |   |   |   |   |

\* Примечание:

1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

**Порядок оформления конверта**

Образец оформления конвертов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование запроса котировок |  |  |
| № извещения запроса котировок |  |  |
| Участник (наименование): |  |  |
| ИНН: |  |  |
| Адрес участника |  |  |
|  |  | Заказчик: |
| Котировочная заявка № | \_\_\_\_ |  | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| (дата и время приема) |  |  |
|  |  | 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, д, 151 |
| (проставляется Заказчиком при  |  | 3 этаж, кабинет № 309. |
| приеме заявки) |  |  |  |

Заявки подаются в письменном виде, только в запечатанном конверте, с номером извещения о проведении запроса котировок, указанном на сайте Заказчика, наименованием и адресом организации (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

поставки товара

г. Киров «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Бобкова Антона Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Сокращ. Наименование организации Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_\_/2 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик в соответствии с заявками Покупателя обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить **изделий медицинского назначения и оборудования для стерилизации и дезинфекции** (именуемые далее «Товар») на условиях настоящего Договора, согласно спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Количество и номенклатура Товара определяются в накладных на Товар.

1.3. Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю по адресу: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него в собственности на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

1.5. Источник финансирования договора - средства обязательного медицинского страхования, средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

1.6. Номер закупки: 20024000018.

**2. Цена Договора и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп. (в том числе НДС (\_\_\_%)/ или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика..

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора*.*

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

*товарную накладную формы (ТОРГ-12);*

*счет – фактуру.*

***или***

*Универсальный передаточный документ (УПД).*

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

**4. Условия поставки**

4.1. Срок поставки товара: партиями, по заявкам Заказчика, в течение 3 (трех) дней с момента направления заявки. Срок поставки с момента заключения договора по 31.12.2021 г. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

*номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)*;

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием *товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)*. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

 5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

 5.2. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

 5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение 5 календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7.Переход права собственности**

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами *товарной накладной формы ТОРГ-12*/*Универсального передаточного документа (УПД)*.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя *товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД)* Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать *товарную накладную формы ТОРГ-12*/*Универсальный передаточный документ (УПД)* с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

 11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%A2%D0%A4%20%281%29.doc#p283) настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%A2%D0%A4%20%281%29.doc#p283) настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: (8332) 60-22-27, obskirov@yandex.ru - приемная главного врача.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 12.1](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%A2%D0%A4%20%281%29.doc#p283). настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 12.1](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%A2%D0%A4%20%281%29.doc#p283). настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 12.1](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%A2%D0%A4%20%281%29.doc#p283). настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 12.2](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%A2%D0%A4%20%281%29.doc#p285). настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Срок действия Договора**

 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2021 г., а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору*.*

**14. Налоговая оговорка**

14.1.Поставщикгарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – *данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;*

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Поставщикнарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

**15. Прочие условия**

 15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

*15.7.1 Спецификация (Приложение № 1)*

**16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.. Киров»)Адрес: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151.ИНН 4345084841 Банковские реквизиты:КПП 434501001р/с 40703810192000000102р/с 40703810392000000122 (ОМС)филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Кировек/счет 30101810200000000705БИК 043304705Тел.: (8332) 60-37-75, 60-22-27;E-mail: obskirov@yandex.ruГлавный врачЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города. Киров»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Бобков/ | **Поставщик:**Адрес:ИНН Банковские реквизиты:КПП р/с к/сБИКТел.: E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. |

Приложение №1

 К договору № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Страна происхожде-ния | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Итого, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |

**Общая сумма по договору:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.) с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС (\_\_\_%) в размере\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_коп.), или НДС не облагается (указать основание).

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров»Главный врач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В.Бобков/ М.П. | **Поставщик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. |