**ИЗВЕЩЕНИЕ № 136**

**о проведении запроса котировок**

**на поставку изделий медицинского назначения во втором полугодии 2021 года**

**(номер закупки - 21024000013)**

**Заказчик:** Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» (сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров»);

**Почтовый адрес: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151**;

**Тел.:** (8332) 60-22-27 (приемная главного врача), **факс:** 60-37-75.

**Е-mail**: obskirov@yandex.ru.

**Контактные лица:** ведущий экономист – Рябова Юлия Сергеевна, тел. (8332) 60-23-47, е-mail: [zakupki@rzdmed43.ru](mailto:zakupki@rzdmed43.ru), главная медицинская сестра – Балаева Галина Юрьевна, тел. (8332) 60-26-37.

Запрос котировок на ***поставку изделий медицинского назначения во втором полугодии 2021 года*** для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров».

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта 2021 г., размещенного на официальном сайте Заказчика [www.](http://www.)[rzdmed43.ru](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517223021918507004&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1681.84MmTDl_9m6HCGvg7xpOKgXAbDkkSmib-fx0vCrMnp1AzWOeE3NyIPXeIWGApUqYfUm5vjHKByI0SCv-iv0ET_zcVDaTuGuql9LEUiXdnoOtRh_0D_2yv26dl7wZRWurL1CGmqChVRrXID5MnBs9dw.7e5fed69db18a63b08cf163364ea9b876e6e71db&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqinDGhHdslMD9o7TliR2OZ_BHpP8b7fDeNvpcErcSv74tgHNVWdPIGY97iY_rNEXAXCLQMsL5YImXUeHvQ0UKf1&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNA-R4ar11GNtwQo1gxZNyfBi06P_kn6rV-U1kRgpWrqsLSLVGKcrlLqUuImXvKeDXMUDXZkQdes2P26ivLmYQFlH2uR_V-xCoUVu52qYAFz0a4eACjuztt4U_NxwNC1RVyXaz-_54N1yCxXEsmVdewcYwejJC0z0CSblEsDUyBVywy5mf29soaQzzt5qlLUFRyYpJJUwqK4rE--bfvZuxOBR1veCSvmuF-AYmlk7QOejUvTlUP3aVAit1XmbqZlWZdzITRdWjwIs7LJ389YEE56lVfBlJQybPUsNI9TPnGcLJ-ZFJXFjiVjy-cpizFxpin30KSDoVA7ZapnrVJvbhA26zlk8rYWQ3RAYG1big449ZWzHszYlOB65GoUjUW8sUu1Crvud4ofUJv0pPv2BXSrrgNBGqqoc5Qes7ronFtJxkKTrwtLZboXw83RdBVUbWfVJ0lmCF_ydD7cAct2DeyCg2TMPXHcEvpB5Eo2_ZIFkwl0jG-4SoxsZMsqKJqrBm4BVW2uWlk_njsjxREdigDcuzdW6UemcPxfVlXUmRace56S5lAkZwv-tcsuH68A72w-uugPzf3BHOzONjE5upEQqlpTDjFKRw-u6wy27PLdrfHuSsQYQamK8ubiXmdQaofb9qBoSvjiQ9Fq6Msqf_GWOumYKeZluVMvsJI_XqCUHGStQTeJHkLrhG-eKgMC71CEJQzY66C6ybqqb6seEz0WXzSmc8jfpuw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckZheUlhNEF3RllPejZac2NrbEVhZldaWW4zUkVCU0RUbDR2NVZsMVdYdzd0M1RZVHRMQk5iYTRQdlRmcXZXOXVHcHFEcDFqV1hY&sign=7f162fa3d5c704fbbda9e0edc00f161b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-ZwA8hrmX29ex9epsv0gXJe0V8eKBE3GGBBW28EUG8iL9ujVBT91aWC89J5ieaLIQ6dPMu7HUqES39SewYmXY5GQYP7Wix5esRwvROwN96KPOannIfQEYW-2AqOzecbevAzkkYcUU9h4tMJRkEezCWP8xibtd0BhktULjdn9Zsm_m8wiy33GjVjgiO6qVlhuY-nJ4WUK9k6mQ1CWoGb2n0mfhixYzY1ghvPikSKXj5V_AhCJ4lINnkh_P2NO1QbjJ75cAerVY2h18z47WyS80dGp0MvvdJDSF5LjoqbEzmPrubPuKVkyA5lWnHxEmVgEGr-CJJdWCz84m1bCWodAx52oM17-hqlS0X2-7HLcL4QIfYBvznJydMzFkubdlMqY&l10n=ru&cts=1517222824354&mc=3.169925001442312).

**Условия исполнения договора:**

**Требования качества:**

- поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, сертификатам качества;

- качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании;

- по количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию;

### - поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом;

### Место доставки: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров», 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151.

**Тара доставки**: заводская упаковка. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

**Срок и**  **условия поставки товара**:

Товар поставляется партиями по заявкам заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки, время поставки с 8 ч.00 мин. по 16 ч. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней.

Время поставки согласовывается за 48 часов.

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется по заявке от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать **750 157 (семьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят семь) рублей 70 копеек.**

**Начальная (максимальная) цена договора включает:** стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до места нахождения заказчика, стоимость страхования, а также налоги, сборы и пошлины, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством.

**Срок и условия оплаты:** оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 60 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества, других документов предусмотренных договором).

**Источник финансирования**: средства обязательного медицинского страхования, средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

**Место подачи котировочных заявок:** ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров».

**Срок начала подачи котировочных заявок**: с 09 ч. 00 мин. (время местное) «21» июня 2021 года.

**Срок окончания подачи котировочных заявок**: до 15 ч. 00 мин. (время местное) «28» июня 2021 года.

**Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками**: г. Киров, Октябрьский проспект, 151, кабинет главного врача, «28» июня 2021 года, в 15 ч. 30 мин. (время местное).

**Срок рассмотрения и оценки** котировочных заявок: комиссия по осуществлению закупок рассматривает и оценивает поступившие заявки «28» июня 2021 года, в 15 ч. 35 мин. (время местное).

**Порядок подачи заявок:** котировочные заявки принимаются в письменной форме (Приложение № 2 извещения), **только в запечатанном конверте** (Порядок оформления конверта указан в приложении № 3 извещения) по адресу г. Киров, Октябрьский проспект, 151, каб.309

Ориентировочное время приема с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-45. Извещение и котировочная документация размещаются на официальном сайте учреждения: http://www.rzdmed43.ru.

Участник закупки может подать только одну котировочную заявку.

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

**Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке**: Наименьшая цена, указанная в котировочной заявке Участника запроса котировок.

**Обязательные требования к участнику запроса котировок:**

Участник запроса котировок должен соответствовать предъявляемым **обязательным требованиям**, а именно:

**1)** соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии (обязательно);

**2)** непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

**3)** неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

**4)** отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

**5)** отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**6)** обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

**7)** отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**Дополнительные требования к поставщику:**

**-** все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг осуществляются **исключительно** посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер».

- доступ к системе АСЗ «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль. Ссылка на получение будет отправлена Победителю запроса котировок дополнительно.

**Требования, предъявляемые к котировочным заявкам:**

**1)** в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

**2)** заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

**3)** в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

**4)** участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

**5)** участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

**6)** основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

**7)** на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

**8)** Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Участник закупки вправе направить Заказчику процедуры закупки **письменный запрос на разъяснение документации** о закупке не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик и/или организатор процедуры закупки обязан ответить на запрос, оформленный надлежащим образом, полученный не позднее указанного срока, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик и/или организатор процедуры закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

**Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:**

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

**Право отказа от проведения процедуры:**

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

**Рассмотрение и оценка котировочных заявок:**

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

**Срок подписания договора**:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не ранее чем на следующий день со дня размещения на официальном Интернет – сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок.

В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с ЦДЗ/ГДЗ, срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия ЦДЗ/ГДЗ. Исполнение договора осуществляется в соответствии с котировочной документацией.

Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% от начальной (максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет

признан уклонившимся от заключения договора.

**Форма котировочной заявки**: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

**Приложения** к извещению о проведении запроса котировок:

1. Техническое задание.
2. Форма котировочной заявки (с приложениями – анкета участника и информационная справка) – заполняется с приложениями обязательно.
3. Порядок оформления конверта.
4. Проект договора.

Ведущий экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Рябова

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Бактериально-вирусный фильтр однораз.стер. | Бактериально-вирусный фильтр-фильтр дыхательный электростатический, однократного применения стерильный для взрослых. Эффективность бактериальной фильтрации: не менее 99,999%, эффективность вирусной фильтрации не менее 99,999%, компрессионный объем не менее 35 мл., тип фильтрации-электростатический, фильтрующая поверхность не менее 23 см квадратных.время использования не менее 24 час | шт | 200 |
| 2 | Банка полимерная стерильная (для анализа мокроты) | Банка полимерная (для анализа мокроты) - полупрозрачная полимерная емкость (банка), с винтовой крышкой и лопаточкой для забора материала в индивидуальной стерильной упаковке | шт | 500 |
| 3 | Банка полимерная (для ан-за мочи) | Банка полимерная (для анализа мочи) -полупрозрачная полимерная емкость (банка) с винтовой крышкой красного цвета, диаметром 60,4мм. Банка и крышка изготовлены из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полипропилена. На боковой поверхности крышки имеется рифление, обеспечивающее удобство ее открывания и закрывания. Снаружи на боковой поверхности банки имеется поле для нанесения следующей информации: ФИО пациента, отделение (для стационаров), биоматериал, вид исследования, дата. Должна быть нанесена градуировка с шагом 20 мл. На корпусе (крышке) изделия должны быть указаны номер и дата регистрационного удостоверения. Технические характеристики: габаритные размеры, мм – диаметр 100 мм | шт | 6 500 |
| 4 | Банка полимерная (для ан-за кала) | Банка полимерная (для анализа кала) - представляет собой цилиндрическую емкость, изготовленную из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета. Емкость герметично закрывается винтовой крышкой с широкой лопаточкой. Лопатка с крышкой представляет собой единое целое, выполнена литьевым способом. Техническая характеристика. 1. Габаритные размеры: диаметр 45 мм; высота 46мм. 2. Номинальная вместимость – 23 мл. 3. Полная вместимость – 25 мл. 4. Масса емкости – 12 гр. Гарантийный срок годности не менее 12 месяцев. | шт | 500 |
| 5 | Воздуховод ротовой №4 | Воздуховод ротовой , №4, предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий. -имеет физиологический изгиб; -замкнутый центральный канал по Гведелу; -длиной 116+/-1 мм Технические характеристики: -стерилен; -предназначен для одноразового использования; -произведен из нетоксичного полиэтилена. | шт | 2 |
| 6 | Воздуховод ротовой , №6 | Воздуховод ротовой , орофарингеальный (Гведела) №6 Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий. -имеет физиологический изгиб; -замкнутый центральный канал по Гведелу; -длиной 120+/-1 мм Технические характеристики: -стерилен; -предназначен для одноразового использования; -произведен из нетоксичного полиэтилена. | шт | 2 |
| 7 | Г-образный переходник | Г-образные угловые переходники с портом предназначены для удобного соединения дыхательного контура с эндотрахеальной трубкой или наркозной маской. Переходник изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ. Для однократного применения. | шт | 50 |
| 8 | Двухфазная система для гемокультур | Двухфазная система для гемокультур, готовая к применению для анаэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Предназначена для посева крови и других жидкостных биосубстратов. Фасовка 75 мл. | шт | 6 |
| 9 | Жгут для в/венных манипуляций | Жгут для внутривенных манипуляций - жгут кровоостанавливающий венозный, нестерильный, для многоразового использования. Лента жгута изготовлена из мягкой, упругой прорезиненной ткани, длина ленты в свободном состоянии не менее 41 см, ширина не менее 2.5 см. Свободный конец ленты снабжен заглушкой, препятствующей полному выскальзыванию ленты из замка при регулировке длины окружности петли. Замок и защелка жгута изготовлены из полиамида. Допускается обработка жгута дезинфицирующими средствами, содержащими производные алкиламидов, гуандина, спирты, альдегиды, с последующим полосканием в чистой воде и высушиванием. | шт | 30 |
| 10 | Жгут кровоостанавливающий резиновый | Жгут кровоостанавливающий резиновый | шт | 20 |
| 11 | Заглушка Ин-стоппер | Заглушка Ин-стоппер с инъекционной мембраной стерильная одноразовая - заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения типа Луер Лок. Инъекционная мембрана для введения растворов с помощью иглы. Объм заполнения не более 0,16 мл. Стерильная, в индивидуальной упаковке. | шт | 100 |
| 12 | Зажим кровеостанавливающий типа "Москитт" изогнутый 1460 мм | Зажим кровеостанавливающий типа "Москит" изогнутый 140 мм | шт | 10 |
| 13 | Зажим кровеостанавливающий типа "Бильрот" изогнутый 160 мм | Зажим кровеостанавливающий типа "Бильрот" изогнутый 160 мм | шт | 10 |
| 14 | Зонд желудочный СН 14/110 | Зонд желудочный одноразовый с проводником, СН 14/110, стерильный | шт | 20 |
| 15 | Зонд желудочный СН 24/110 | Зонд желудочный одноразовый СН 24/110, стерильный - желудочный зонд, длина 110±2 см, размер 24СН стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, открытый атравматичный дистальный конец, 4 боковых отверстия, метки расположены на расстоянии: первая - 46см, вторая - 56 см, третья - 66 см, четвертая – 76 см от дистального конца, цветовая кодировка воронкообразного коннектора, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена. | шт | 5 |
| 16 | Зонд-тампон в пробирке без среды | Зонд-тампон в пробирке без среды | шт | 2 000 |
| 17 | Зонд-тампон в пробирке со средой Эймса | Зонд-тампон в пробирке со средой Эймса с пластиковым аппликатором, в пробирке 13\*155 мм. Тампон -зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку, пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Наличие регистрационного удостоверения. | шт | 50 |
| 18 | Зонд-тампон стерильный без пробирки | Зонд-тампон стерильный без пробирки. Длина апликатора12\*150 мм, диаметр головки 5 мм предназначен для взятия образцов биологического материала, с возможностью их последующей безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Материал аппликатора/головки: пластик/вискоза Стерильная индивидуальная упаковка. | шт | 2 000 |
| 19 | Игла 18G 1,2\*38мм | Игла инъекционная одноразовая 18G 1,2\*38мм | шт | 2 000 |
| 20 | Игла спинальная 25G | Игла спинальная со срезом типа "Квинке" с ликвор-идентификатором, диаметром 25G, длиной не более 88 мм; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала. Мандрен стальной. Стерильная упаковка. | шт | 800 |
| 21 | Иглы для акупунктуры Redox 0,29х15мм | Иглы для акупунктуры Redox, размер не более 0,29х15 мм-иглы корпоральные стерильные размер не более 0,29х15 мм должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали с алмазной обработкой. Материал иглы и ручки - нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (соответствие ГОСТ5632). Обработка поверхности должна гарантировать отсутствие заусенки на ручке игл для защиты рук врача иглорефлексотерапевта от повреждений. Упаковка не менее 8 шт. | уп | 200 |
| 22 | Иглы для акупунктуры Redox 0,29х38 мм | Иглы для акупунктуры Redox, дразмер не более 0,29х38 мм -иглы корпоральные стерильные размер не более 0,29х38 мм должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали с алмазной обработкой. Материал иглы и ручки - нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (соответствие ГОСТ5632). Обработка поверхности должна гарантировать отсутствие заусенки на ручке игл для защиты рук врача иглорефлексотерапевта от повреждений. Упаковка не менее 8 шт. | уп | 200 |
| 23 | Иглы для акупунктуры Redox 0,33х50 мм | Иглы для акупунктуры Redox, размер не более 0,33х50 мм - иглы акупунктурные стерильные размер не более 0,33х50 мм должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали с алмазной обработкой. Материал иглы и ручки - нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (соответствие ГОСТ5632). Обработка поверхности должна гарантировать отсутствие заусенки на ручке игл для защиты рук врача иглорефлексотерапевта от повреждений. Упаковка не менее 8 шт. | уп | 200 |
| 24 | Катетер кислородный с маской для подачи кислорода | Катетер кислородный с маской для подачи кислорода, применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы. Размер L для взрослых.универсальный коннектор для соединения с кислородными магистралями. | шт | 20 |
| 25 | Катетер аспирационный №14 | Катетер аспирационный №14 в индивидуальной стерильной упаковке | шт | 200 |
| 26 | Катетер периферический, 18G, стер.однораз. | Катетер периферический 18G, стерильный, одноразовый Материал: полипропилен, медицинская сталь, полиуретан, полиацеталь, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, силикон.Центральное отверстие с атравматичными краями; дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло; не менее 6 рентгенпозитивных полосок на всем протяжении катетера; прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии, шприца; сгибающиеся крылышки с не менее чем 3 отверстиями. Дополнительный порт для одномоментных инъекций с невозвратным лепестковым клапаном.Наличие стандартного разъема луер-лок с фиксированной на нем откидной подпружиненной крышечкой.  Наружный диаметр катетера не более 1,3 мм, длина не менее 45 мм.Игла-стилет с трехгранным косым срезом.Размер латерального окна не менее 0,8 мм х 1,8 мм.Катетер закрыт защитным прозрачным колпачком. | шт | 300 |
| 27 | Катетер периферический 24G, стер.однораз. | Катетер периферический 24G, стерильный, однократного применения Материал: полипропилен, медицинская сталь, полиуретан, полиацеталь, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, силикон. Центральное отверстие с атравматичными краями; дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло; не менее 6 рентгенпозитивных полосок на всем протяжении катетера; прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии, шприца; сгибающиеся крылышки с не менее чем 3 отверстиями.  Дополнительный порт для одномоментных инъекций с невозвратным лепестковым клапаном. Наличие стандартного разъема луер-лок с фиксированной на нем откидной подпружиненной крышечкой. | шт | 200 |
| 28 | Катетер периферический, 20G, стер.однораз. | Катетер периферический, 20G, стерильный однократного применения Материал: полипропилен, медицинская сталь, полиуретан, полиацеталь, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, силикон.Центральное отверстие с атравматичными краями; дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло; не менее 6 рентгенпозитивных полосок на всем протяжении катетера; прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии, шприца; сгибающиеся крылышки с не менее чем 3 отверстиями. Дополнительный порт для одномоментных инъекций с невозвратным лепестковым клапаном.Наличие стандартного разъема луер-лок с фиксированной на нем откидной подпружиненной крышечкой.  Наружный диаметр катетера не более 1,3 мм, длина не менее 32 мм.Игла-стилет с трехгранным косым срезом.Размер латерального окна не менее 0,8 мм х 1,8 мм. | шт | 400 |
| 29 | Катетер периферический 22G, стер.однораз. | Катетер периферический, 22G, стерильный однократного применения. Материал: полипропилен, медицинская сталь, полиуретан, полиацеталь, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, силикон.Центральное отверстие с атравматичными краями; дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло; не менее 6 рентгенпозитивных полосок на всем протяжении катетера; прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии, шприца; сгибающиеся крылышки с не менее чем 3 отверстиями. Дополнительный порт для одномоментных инъекций с невозвратным лепестковым клапаном.Наличие стандартного разъема луер-лок с фиксированной на нем откидной подпружиненной крышечкой. Наружный диаметр катетера не более 1,1 мм, длина не менее 32 мм.Игла-стилет с трехгранным косым срезом.Размер латерального окна не менее 0,8 мм х 1,8 мм. | шт | 300 |
| 30 | Комплект заготовок шин транспортных | Комплект заготовок шин транспортных одноразового использования - предназначены для моментального изготовления шин на месте происшествия. После наложения шины сохраняют иммобилизирующие свойства не менее 24 часов.Материал: гофрированный картон с водоотталкивающей пропиткой, застежка текстильная Условия эксплуатации: температура, °С от -50 до +45 Назначение: иммобилизация шейного отдела позвоночника, плеча, предплечья, голени, бедра (с вытяжением) Одновременное оказание помощи нескольким пострадавшим. Каждая заготовка упакована индивидуально с инструкцией по изготовлению шин. Для удобства использования на заготовки нанесена разметка, обозначающая линии сгибов и разрезов для получения необходимого варианта шин. Размер в упаковке — 250х130х320 мм Масса — не более 1,0 кг Состав комплекта: Заготовка большая тип II - 4 шт. Заготовка малая тип III - 1 шт. Заготовка малая тип IV - 1 шт. | уп | 5 |
| 31 | Кружка Эсмарха однор.2,0 л стер. | Кружка Эсмарха, стерильная, одноразовая, из прозрачного полиэтилена, трубка из имплантационно-нетоксичного, термопластичного ПВХ, емкость кружки 2,0 +/- 0,05 л, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл, длина соединительной трубки не менее 1,5 м, диаметр – 20 Ch, дистальный конец трубки закруглен, атравматичен, обработан силиконовой смазкой и закрыт колпачком, торцевое отверстие диаметром 0,5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 2,5 см от дистального конца, на трубке есть запорный механизм, горловина мешка имеет плотную крышку, наличие уплотнительных колец для подвешивания на стойке. | уп | 400 |
| 32 | Ланцеты однораз.игла 21 G, 1,8 мм | Ланцеты одноразовые игла 21 G, 1,8 мм (устройства для прокалывания пальца),упаковка 200шт | шт | 200 |
| 33 | Лезвие стерильное из нержавеющей стали №10 | Лезвие из нержавеющей стали, конфигурация № 10, повышенной прочности, для однократного использования. Полированный режущий край, 16ти-кратная заточка, угол заточки не менее 38°. Стерильно. Метод стерилизации - гамма-излучение. Индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги с нанесенной маркировкой, внутри индивидуальной упаковки – фильтровальная бумага для дополнительной защиты лезвия. Срок годности: 5 лет. Упаковка не менее 100 шт. Соответствует требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2011 | шт | 200 |
| 34 | Лезвие стерильное из нержавеющей стали №11 | Лезвие из нержавеющей стали, конфигурация № 11, повышенной прочности, для однократного использования. Полированный режущий край, 16ти-кратная заточка, угол заточки не менее 38°. Стерильно. Метод стерилизации - гамма-излучение. Индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги с нанесенной маркировкой, внутри индивидуальной упаковки – фильтровальная бумага для дополнительной защиты лезвия. Срок годности: 5 лет. Упаковка не менее 100 шт. Соответствует требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2011 | шт | 700 |
| 35 | Лезвие стерильное из нержавеющей стали №15 | Одноразовые лезвия из нержавеющей стали, предназначено для пластической хирургии, лезвие Paragon (Парагон) из нержавеющей стали — это стерильное сменное изделие, разработанное для установки в совместимую с ним ручку для функционирования в качестве режущей части скальпеля. Изделие изготавливается из сплава высококачественной нержавеющей стали и используется в качестве хирургического инструмента для разрезания и иссечения тканей. Упакованы в индивидуальные блистеры из алюминиевой фольги, все одинаково и безопасно ориентированы, с указанием даты истечения срока стерильности на каждом блистере.лезвия. Срок годности: 5 лет. Упаковка не менее 100 шт. Соответствует требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2011 | шт | 200 |
| 36 | Лезвие стер. из нерж.стали №23 | Лезвие из нержавеющей стали, конфигурация № 23 повышенной прочности, для однократного использования. Полированный режущий край, 16ти-кратная заточка, угол заточки не менее 38°. Стерильно. Метод стерилизации - гамма-излучение. Индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги с нанесенной маркировкой, внутри индивидуальной упаковки – фильтровальная бумага для дополнительной защиты лезвия. Срок годности: 5 лет. Упаковка не менее 100 шт. Соответствует требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2011 | шт | 700 |
| 37 | Линия удлинит.д/шприц. насоса 150см | Линия удлинительная высокого давления для введения светочувствительных препаратов при помощи шприцевых насосов, оранжевая, прозрачная, соединители Люэр Лок, тип male / female. Используемые материалы: полиэтилен. Длина линии: 150 см. Диаметр наружный /внутренний: 2,0 / 1,0 мм. Объем заполнения: не более 1,2 мл. Резистентность к давлению в системе: Не ниже 2 бар (1500 ммHg). Соединения: Проксимальное: Люэр Лок, тип female Дистальное: Люэр Лок, тип male, перекидная гайка | уп | 50 |
| 38 | Мини-спайк - канюля аспирационная | Мини-спайк - канюля для многократного забора медикаментов: двухканальная закрытая фильтр-система для безыгольного многократного забора жидких медикаментов с поддержкой стерильности. Состав: двухканальный наконечник для прокола пробки флакона; защитная пластина с антибактериальным фильтром 0,45 мкм; соединитель типа Луэр Лок; защитная крышка типа Снэп Лок. Стерильно, в индивидуальной упаковке. | шт | 100 |
| 39 | Набор для локальной анестезии | Набор для локальной анестезии: состав 1 покрытие для инструментального столика / 75 x 90 см, 1 покрытие с клейкой полосой / 50 x 50 см 4 салфетки из нетканого материала / 7,5 x 7,5 cм, 5 круглых тампонов из нетканого материала, 1 игла спинальная со срезом типа "Квинке" с ликвор-идентификатором, диаметром 25G, 1 пластиковый шприц / 5 мл, 1 пластиковый пинцет , 1 пластиковый зажим | компл | 100 |
| 40 | Насадка-презерватив №50 | Насадка-презерватив на датчик для ректо-вагинального УЗИ. Латексная, одноразовая без смазки и накопителя, специально адаптированного размера.Диаметр 28 мм, Длина 21 см ,+/- 0,5 см Толщина 0,06-0,07мм,смазка отсутствует., срок годности 5 лет ,сертификат соответствия ГОСТ РФ №50. | шт | 100 |
| 41 | Наконечник для кружки "Эсмарха" | Наконечник медицинский полимерный: для кружки Эсмарха, взрослый, длина не менее 165мм, диаметр штуцера не более 9 мм, диаметр трубки не более 6мм (на конусе), внутренний диаметр не менее 4 мм.Наружный диаметр взрослого наконечника – не более 8 мм. Изготовлены из нетоксичного полистирола. Стерильный. В индивидуальной упаковке. | уп | 1000 |
| 42 | Ножницы медицинские остроконечные, 140 мм | Ножницы медицинские остроконечные, длина 140 мм | шт | 5 |
| 43 | Ножницы медицинские тупоконечные, 140 мм | Ножницы медицинские тупоконечные, длина 140 мм | шт | 10 |
| 44 | Очки для лазерного аппарата | Очки для лазерного аппарата | шт | 1 |
| 45 | Очки защитные для медицинского персонала | Очки защитные медицинские предназначены специально для защиты глаз медицинского персонала от попадания жидкостей и твердых частиц при обслуживании больных и работах с опасными химическими веществами.Габаритные размеры: 165х130х70 мм. Масса экрана: 0,02 кг. Толщина пленки: 0,15 мм. Экран состоит из оправы белого цвета и прозрачной пленки, выполненной в виде очков. Оправа изготовлена из ударопрочного полистирола, пленка – из полиэтилентерефталата | шт | 50 |
| 46 | Памперсы (подгузники) д/взросл. р-р L | Памперсы (подгузники) для взрослых, размер L - многослойные изделия одноразового пользования, для ухода за лежачими больными страдающими недержанием мочи и кала. Впитываемость-не менее 2 300 мл.;обеспечивать анатомическое прилегание к телу,имеющего объем талии в следующих диапазонах:минимальный от 75 см и менее-максимальный от 110 см и более.Должны включать в себя:внешний защитный слой полностью изготовлен паропроницаемого материала по всей поверхности;абсорбирующий слой;дополнительный распределяющий слой из нетканого материала, крепления в виде застежек-липучек; двойная застежка, которая имеет еще застежку типа «Velcro», что обеспечивает надежное крепление подгузника,оборки, покрыты гидрофобным материалом, благодаря которому влага остается внутри подгузника;- индикатор влагонасыщения полоса, расположеннав центральной части внешней стороны изделия. Содержит информацию о названии изделия, размере,дате производства;упаковка не менее 8 шт | уп | 2 |
| 47 | Пипетка офтальмологическая | Пипетка офтальмологическая, в индивидуальной стерильной упаковке | шт | 100 |
| 48 | Пипетки Пастера, 1мл, 150мм | Пипетки Пастера нестерильная предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. Пипетки изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПЭНД). На каждую пипетку нанесена рельефная градуировка. Объем не более 1 мл, длина не менее 150 мм, цена деления не более 0,25мл. В индивидуальной стерильной упаковке | шт | 150 |
| 49 | Пластырь для фиксации внутривенных катетеров, стерильный, 5\*7см | Пластырь медицинский фиксирующий в виде "штанишек"для периферических катетеров трехкомпонентная с впитывающей поглащающей запах подушечкой, покрытой неприлипающим к коже слоем сополимера. Повязка:состоит из тела повязки, выполненного из особо тонкого полимера, "штанишек" из дышащей нетканой основы, снабжена подушечкой размером не менее 1.5х2 см, покрытой сополимером стирол-поли (этилен-пропилен ) содержащим алюминиевое покрытие, предотвращающее прилипание подушечки к коже. Повязка прономерована цифрами 1, 2, 3 в соответствии с очередностью манипуляции. Повязка стерильна, воздухопроницаема, паропроницаема. Края основы закруглены, вырез длиной не менее 4 см. Основа - особо тонкий полимер и нетканый материал. Состав нетканого материала - вискоза/ полиэстер. Адгезив - безвредный для кожи полиакрилат. Состав подушечки, 3-х слоев: вискозное волокно/ полиэстер/полистрирол. Размер: не менее 5,4х7,2 см не более 6,6х8,8 см. Размер подушечки: не менее 1,3х1,8см, не более 1,7х2,2 см. | шт | 500 |
| 50 | Повязка пластырн.типа стер. 30\*10 см | Повязка пластырного типа стерильная. Самоклеящаяся стерильная повязка на рану из нетканого материала с впитывающей подушечкой, неприклеивающейся к ране. Основа повязки: нетканый синтетический материал. Раневая подушечка: адсорбирующая вискоза, покрытая микросеткой из атравматического неприлипающего к ране материала. Клеевая основа: синтетический клей на каучуковой основе, не должен содержать канифоли.Покрытие повязки: должна быть покрыта силиконовой бумагой. Каждая повязка индивидуально упакована.Размер не менее 30\*10 | шт | 250 |
| 51 | Повязка пластырн.типа стер. 5\*7 см | Повязка пластырного типа стерильная. Самоклеящаяся стерильная повязка на рану из нетканого материала с впитывающей подушечкой, неприклеивающейся к ране. Основа повязки: нетканый синтетический материал. Раневая подушечка: адсорбирующая вискоза, покрытая микросеткой из атравматического неприлипающего к ране материала. Клеевая основа: синтетический клей на каучуковой основе, не должен содержать канифоли.Покрытие повязки: должна быть покрыта силиконовой бумагой. Каждая повязка индивидуально упакована.Размер не менее 5\*7 | шт | 2 200 |
| 52 | Повязка пластырн.типа стер. 8\*10 см | Повязка пластырного типа стерильная. Самоклеящаяся стерильная повязка на рану из нетканого материала с впитывающей подушечкой, неприклеивающейся к ране. Основа повязки: нетканый синтетический материал. Раневая подушечка: адсорбирующая вискоза, покрытая микросеткой из атравматического неприлипающего к ране материала. Клеевая основа: синтетический клей на каучуковой основе, не должен содержать канифоли.Покрытие повязки: должна быть покрыта силиконовой бумагой. Каждая повязка индивидуально упакована.Размер не менее 8\*10 | шт | 400 |
| 53 | Полотенца бумажные 2-х слойные | Полотенца бумажные, размер не менее 23\*23 см, ZZ сложения, должны быть 2-слойные, белые (упаковка не менее 200 л) | уп | 100 |
| 54 | Прокладки уролог.мужские №10 | Прокладки урологические мужские. Упаковка не менее 10 шт | уп | 10 |
| 55 | Ручка для скальпеля №11 | Ручка для скальпеля №11 | шт | 5 |
| 56 | Ручка для скальпеля №23 | Ручка для скальпеля №23 | шт | 5 |
| 57 | Салфетка марлевая, ст. 5\*5 №20 | Салфетка марлевая, стерильная, размер не менее 5\*5 изготовлена из 100% гилрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом, края салфетки сложены во внутрь. Сложение не менее 8 слоев, плотность плетения не менее 16-18 нитей на 1см2. Количество штук в упаковке не менее 20 штук. | уп | 1 000 |
| 58 | Салфетка марлевая, стерильная 5\*5 см, упаковка №3 | Салфетка марлевая, стерильная, размер не менее 5\*5 см, изготовлена из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом, края салфетки сложены во внутрь. Сложение не менее 8 слоев, плотность плетения 16-18 нитей на 1 см2. Количество штук в упаковке не менее 3. | уп | 1000 |
| 59 | Салфетка марлевая, стерильная 5\*5 см, упаковка №10 | Салфетка марлевая, стерильная, размер не менее 5\*5, изготовлена из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом, края салфетки сложены во внутрь. Сложение не менее 8 слоев, плотность плетения не менее16-18 нитей на 1 см2. Количество штук в упаковке не менее 10 штук. | уп | 1 000 |
| 60 | Салфетка для стимуляции дыхания | Салфетка предназначена для возбуждения дыхания и выведения больного из обморочного состояния - ингаляционно.  Размеры салфетки: ширина 2,5см, длина 5,4см в индивидуальной упаковке из комбинированного материала. Салфетка представляет собой основу из нетканого полотна, пропитанную раствором аммиака 10%. Содержание раствора аммиака в салфетке – не менее 0,56 мл. Содержание посторонних примесей - не допускается. Выпускается по ТУ 9393-006-14959781-2012 Не требует особых условий хранения. Срок хранения – 3 года. В упаковке не менее 150 шт | уп | 2 |
| 61 | Салфетка спиртовая антисептическая 100\*60мм | Салфетка спиртовая антисептическая размер не менее 100\*60 спиртовая антисептическая стерильная длиной не менее 60 мм и не менее 100мм и шириной не более 100 мм и не менее 65, в упаковке №1 из нетканого материала, плотностью 40 г/м2, пропитанная 70% раствором этилового спирта высшей очистки и упакованная в многослойный комбинированный материал. Информация о пропитывающем составе должна быть вынесена на упаковку салфетки. В салфетке содержится не менее 1,1 гр. 70% раствора этилового спирта. При обработке кожи инъекционного поля, кожных покровов перед прививками, а также частичной санитарной обработки кожных покровов. Время выдержки после окончания обработки - 30 секунд или до полного высыхания. Вскрытие упаковки не должно требовать ножниц. При поставке обязательно наличие копий сертификата (декларации) соответствия и регистрационного удостоверения продукции. | шт | 25 000 |
| 62 | Слюноотсосы одноразовые, упаковка 100шт | Слюноотсосы - наконечники для аспирации слюны и фракции - гибкие одноразовые наконечники для слюноотсоса - предназначены для оптимального всасывания без аспирации ткани слизистой. Всасывающая головка наконечника слюноотсоса имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами, исключающими возможность раздражения слизистой оболочки. Цвет: бесцветный. Длина: 150 мм. Диаметр: 6,5мм.В индивидуальной стерильной упаковке не менее 100 шт.. | уп | 5 |
| 63 | Спринцовка тип Б, 110 мл | Спринцовка тип Б, 110 мл-спринцовка пластизольная поливинилхлоридная для медицинских процедур тип Б (с 2-я наконечниками), не менее 110 мл. | шт | 1 |
| 64 | Спринцовка тип Б, 30 мл | Спринцовка, тип Б : 30 мл Спринцовка пластизольная "Виталфарм" (пакет) № 1Б(в индивидуальном пакете)№ 1Б | шт | 1 |
| 65 | Станок для бритья | Станок для бритья операционного поля одноразовый с двойным лезвием | шт | 500 |
| 66 | Судно подкладное | Судно подкладное полимерное из медицинского полипропилена с крышкой, вместимость не менее 3 литров | шт | 3 |
| 67 | Термометр водный | Термометр водный, температура до 100 град. С | шт | 3 |
| 68 | Термометр стекл.д/мороз.камеры | Термометр стеклянный применяется для измерения температуры в рефрежераторных камерах (для морозильной камеры). Диапазон измерения -35....+50 гр.М, цена деления шкалы 1 гр.С. Термометр должен быть на пластиковом основании | шт | 3 |
| 69 | Тест-полоски для определения алкоголя в слюне, упаковка не менее 25 шт | Тест-полоски для определения алкоголя в слюне, упаковка не менее 25 шт | уп | 2 |
| 70 | Тест-полоски к глюкометру "Акку-чек"актив | Тест-полоски к глюкометру "Акку-чек", упаковка не менее 100 шт. | уп | 5 |
| 71 | Тест-полоски к глюкометру Контур ТС №50 | Тест-полоски к глюкометру "Контур ТС", упаковка не менее 50 шт. | уп | 1 |
| 72 | Тест-полоски к глюкометру Сателит-экспресс №50 | Тест-полоски к глюкометру "Сателит-экспресс", упаковка не менее 50 шт. | уп | 12 |
| 73 | Тест-полоски к коагулометру Коагучек, №24 | Тест-полоски к коагулометру Коагучек, упаковка №24 | уп | 1 |
| 74 | Тонометр автоматический в компл. с адаптером | Тонометр автоматический, в комплекте с адаптером электросети. | шт | 2 |
| 75 | Тонометр механический | Тонометр механический металлический анероидный манометр. Нейлоновая манжета для окружности плеча не менее 25-36 см с фиксирующим металлическим кольцом. Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. Металлический воздушный игольчатый клапан. На манжету нанесены специальные разметные метки. Материал манометра металл. Диаметр циферблата манометра не менее 44 мм. Измерение — Диапазон измерения 0-300 мм рт. ст — Погрешность измерения +/- 3 мм рт.ст. — Условия эксплуатации (температура) от +10 °С до +40 °С — Условия эксплуатации (влажность) 85% и ниже Прочее — Коплектность Манометр ,манжета, нагнетатель, фонендоскоп | шт | 20 |
| 76 | Трубка эндотрахеальная №7,5 с манжетой | Трубка эндотрахеальная №7,5 с манжетой низкого давления. Должна быть изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ с рентгеноконтрастной полосой, с манжетой большого объема низкого давления цилиндрической формы, дистальный конец трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, внутренний диаметр трубки 7,5 мм длина не менее 315 мм, Одноразовая, стерильная. Трубка должна соответствовать ГОСТ Р 50580.1-93, ГОСТ Р 50580.2-93. | шт | 50 |
| 77 | Трубка эндотрахеальная Комбитьюб № 7,5 | Трубка эндотрахеальная Комбитьюб №7,5, одноразовая, стерильная | шт | 2 |
| 78 | Трубка эндотрахеальная №7,0 с манжетой | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления. Должна быть изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ с рентгеноконтрастной полосой, с манжетой большого объема низкого давления цилиндрической формы, дистальный конец трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, внутренний диаметр трубки 7,0 мм длина не менее 315 мм, Одноразовая, стерильная.Трубка должна соответствовать ГОСТ Р 50580.1-93, ГОСТ Р 50580.2-93. | шт | 50 |
| 79 | Трубка эндотрахеальная №8 с манжетой | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления. Должна быть изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ с рентгеноконтрастной полосой, с манжетой большого объема низкого давления цилиндрической формы, дистальный конец трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, внутренний диаметр трубки 8 мм длина не менее 315 мм, Одноразовая, стерильная. Трубка должна соответствовать ГОСТ Р 50580.1-93, ГОСТ Р 50580.2-93. | шт | 10 |
| 80 | Цоликлоны анти B | Цоликлоны анти B - моноклональные антитела к антигену B. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Антитела 2-х серий, продуцируемых разными клеточными линиями. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного. Флакон не менее 10 мл. | фл | 20 |
| 81 | Цоликлоны анти А | Цоликлоны анти А - моноклональные антитела к антигену А. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2, А3. Антитела 2-х серий, продуцируемых разными клеточными линиями. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного. Флакон не менее 10 мл. | фл | 20 |
| 82 | Цоликлоны анти Д | Цоликлоны анти Д - моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте. Наличие высокой скорости агглютинации на плоскости. Не требуется контроль с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате или в пробирках в солевой среде с D(+) эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного. Флакон не менее 10 мл. | фл | 20 |
| 83 | Шпатель терапевтический стер. | Шпатель терапевтический стерильный, должен быть изготовлен из экологически чистой древесины, гладкая шлифованная поверхность и края, размер не менее 150 мм\*18 мм индивидуальная упаковка | уп | 500 |
| 84 | Термометр электронный мед. | Электронный максимальный термометр для самостоятельного орального, аксиллярного и ректального измерения температуры тела. Должны быть: функция памяти результата последнего измерения; звуковое оповещение ; автоматическое выключение; заменяемая батарейка. Должен быть водонепроницаемым. Медицинский прибор класс IIa. Используемые материалы: - корпус: пластик; - дисплей жидкокристаллический, шаг измерения 0,1°С; Диапазон измерений: не менее 32,0°С - 42,0°С Точность измерения: ±0,1°С (в диапазоне 32,0°С - 42,0°С) Тип батареи: щелочно-марганцевая батарея LR41, 1,55V; должно быть автоматическое отключение не менее, чем через 10 минут после окончания процедуры измерения. Дезинфекция: должен быть устойчив к применению дезинфицирующих средств. Должны быть инструкция по эксплуатации и технический паспорт - на русском языке. Гарантийные обязательства: должна предоставляться гарантия не менее 1 года со дня покупки. | шт | 30 |
| 85 | Штатив для внутривенных вливаний | *Штатив для внутривенных вливаний, представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде разборного каркаса и стойки. Предназначен для подвешивания на определенной высоте флаконов или разовых систем с лекарственными растворами при проведении лечебных процедур. Штатив имеет каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием; стойка из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием. Стойка оснащена 2 держателями для флаконов и 2 крючками. Регулировка стойки по высоте с фиксацией зажимным винтом. Характеристики: Тип - фиксированный Высота, мм - 1805 Диаметр основания, мм -725 Конструкция - разборная Стойка - стальная труба круглого сечения Основание - стальная труба Количество держателей для флаконов - 2 Материал держателей для флаконов - сталь Регулировка высоты держателя для флаконов  Количество крючков для инфузионных пакетов -2 Цвет каркаса - белый Опоры - нерегулируемые* | шт | 5 |

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров»**;** сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Киров»;

адрес:индекс 610001,г.Киров, Октябрьский проспект, д. 151;

E-mail:obskirov@yandex.ru, тел.: (8332) 60-22-27; факс: 60-37-75

Уважаемые господа!

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, организационно-правовая форма, **ИНН**, **ОГРН**, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Предлагаемое наименование | Характеристика товара | Изготовитель, страна происхождения | Ед.  изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Итого, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | | | | | |  |

**Требования качества:**

маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, сертификатам качества;

- качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании;

- по количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию;

### - поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом;

### Место доставки: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров», 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151.

**Тара доставки**: заводская упаковка. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

**Срок и**  **условия поставки товара**:

Товар поставляется партиями по заявкам заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки, время поставки с 8 ч.00 мин. по 16 ч. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней.

Время поставки согласовывается за 48 часов.

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется по заявке от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

**Начальная (максимальная) цена договора включает:** стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до места нахождения заказчика, стоимость страхования, а также налоги, сборы и пошлины, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством.

**Срок и условия оплаты:** оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 60 календарных дней с даты получения от Поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества, других документов предусмотренных договором).

**Предлагаемая цена договора:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** рублей \_\_\_ копеек.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же, **представляем документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке**, а именно;

* Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* **Лицензии**, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* **Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.**

Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Участника размещения заказа)

* не проводится ликвидация Участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,
* не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченные задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника) и заказчиком и/или организатором процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не ранее чем на следующий день со дня размещения на официальном Интернет – сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, подпись, ФИО)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Приложение №1

к котировочной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма**   (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 1. **Регистрационные данные:**   Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 1. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 1. **Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа** | Страна Россия |
|  |
| **6. Почтовый адрес участника размещения заказа** | Страна Россия |
| Адрес: |
| Телефон: |
| E-mail: |
| **7. Банковские реквизиты** (может быть несколько)**:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 1. **Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору** (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)  (подпись)

М.П.

Приложение № 2

к котировочной документации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информационная справка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| (наименование контрагента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование (ИНН, вид деятельности) | | | | | | | | | \*  № п/п | | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров  (в том числе, конечных) | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | ОГРН | | Наименование организации | Код ОКВЭД | | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | ИНН | | ОГРН | | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | | Руководитель/участник/ акционер/ бенефициар | | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | |
| 1 | |  | |  | |  |  | |  |  | 1.1 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | 1.1.1 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | 1.1.2 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  |  | … | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |

\* Примечание:

1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

**Порядок оформления конверта**

Образец оформления конвертов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование запроса котировок | |  |  | |
| № извещения запроса котировок | |  |  | |
| Участник (наименование): | |  |  | |
| ИНН: | |  |  | |
| Адрес участника | |  |  | |
|  | |  | Заказчик: | |
| Котировочная заявка № | \_\_\_\_ |  | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | |
| (дата и время приема) | |  |  | |
|  | |  | 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, д, 151 | |
| (проставляется Заказчиком при | |  | 3 этаж, кабинет № 309. | |
| приеме заявки) | |  |  |  |

Заявки подаются в письменном виде, только в запечатанном конверте, с номером извещения о проведении запроса котировок, указанном на сайте Заказчика, наименованием и адресом организации (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

поставки товара

г. Киров «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Бобкова Антона Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Сокращ. Наименование организации Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_\_/2 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик в соответствии с заявками Покупателя обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить \_\_\_\_ (именуемые далее «Товар») на условиях настоящего Договора, согласно спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Количество и номенклатура Товара определяются в накладных на Товар.

1.3. Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю по адресу: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него в собственности на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

1.5. Источник финансирования договора - средства обязательного медицинского страхования, средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

1.6. Номер закупки: 21024000013.

**2. Цена Договора и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп. (в том числе НДС (\_\_\_%)/ или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика..

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

**или**

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

**4. Условия поставки**

4.1. Срок поставки товара: Товар поставляется партиями по заявкам заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение 5 календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7.Переход права собственности**

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](file:///C:\Users\User\Downloads\Все%20ТФ%20(1).doc#p283) настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](file:///C:\Users\User\Downloads\Все%20ТФ%20(1).doc#p283) настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: (8332) 60-22-27, obskirov@yandex.ru - приемная главного врача.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 12.1](file:///C:\Users\User\Downloads\Все%20ТФ%20(1).doc#p283). настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 12.1](file:///C:\Users\User\Downloads\Все%20ТФ%20(1).doc#p283). настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 12.1](file:///C:\Users\User\Downloads\Все%20ТФ%20(1).doc#p283). настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 12.2](file:///C:\Users\User\Downloads\Все%20ТФ%20(1).doc#p285). настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Срок действия Договора**

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2021 г., а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

**14. Налоговая оговорка**

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

**15. Прочие условия**

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1)

**16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.. Киров»)  Адрес: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 151.  ИНН 4345084841  Банковские реквизиты:  КПП 434501001  р/с 40703810192000000102  р/с 40703810392000000122 (ОМС)  филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Кирове  к/счет 30101810200000000705  БИК 043304705  Тел.: (8332) 60-37-75, 60-22-27;  E-mail: obskirov@yandex.ru  Главный врач  ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города. Киров»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Бобков/ | **Поставщик:**  Адрес:  ИНН  Банковские реквизиты:  КПП  р/с  к/с  БИК  Тел.:  E-mail:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение №1

К договору № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Страна происхожде-  ния | Ед.  изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Итого, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | | | | | |  |

**Общая сумма по договору:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.) с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС (\_\_\_%) в размере\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_коп.), или НДС не облагается (указать основание).

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров»  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В.Бобков/  М.П. | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |